Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Олонецкого городского поселения до 2032 года. |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Олонецкого городского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Олонецкого городского поселения |
| Исполнители Программы | Администрация Олонецкого городского поселения, организации (предприятия, учреждения) коммунального комплекса (по согласованию) |
| Цель Программы | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества оказываемых потребителям коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: - инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем на территории Олонецкого городского поселения; - взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем; - повышение надежности систем и качества предоставляемых коммунальных услуг; - обеспечение процессов энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей Олонецкого городского поселения. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы до 2032 года. Этапы осуществления Программы: 1 этап: 2014-2022 годы; 2 этап: 2022-2032 годы. |
| Нормативно-правовая база | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее ФЗ-185); Постановление Правительства РФ от 22.08.2005 г. № 533 «Об утверждении Положения о взаимодействии органов государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, с органами местного самоуправления, осуществляющими регулирование тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса»; Градостроительный кодекс Российской Федерации; Генеральный план Олонецкого городского поселения; Устав МО «Олонецкое городское поселение». |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Программа реализуется на всей территории Олонецкого городского поселения. Координатором Программы является Администрация Олонецкого городского поселения. Для оценки эффективности реализации Программы Администрацией Олонецкого городского поселения проводится ежегодный мониторинг выполнения экономических и иных показателей инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. Контроль за исполнением Программы осуществляет Совет Олонецкого городского поселения и Администрация Олонецкого городского поселения в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Олонецкого городского поселения до 2032 года

В целях обеспечения потребностей в жилищном и промышленном развитии территории Олонецкого городского поселения, повышения качества оказываемых потребителям услуг, улучшения экологической обстановки разработана Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Олонецкого городского поселения до 2032 года, которая является основой для подготовки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

1. Цели Программы.

Цель Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Олонецкого городского поселения - обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества оказываемых потребителям коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

2. Задачи Программы по совершенствованию и развитию коммунального комплекса

Олонецкого городского поселения.

Основные задачи Программы:

- инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем на территории Олонецкого городского поселения;

- взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;

- повышение надежности систем и качества предоставляемых коммунальных услуг;

- обеспечение процессов энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей Олонецкого городского поселения.

3. Краткая характеристика  Олонецкого городского поселения .

3.1. Комплексная оценка территории.

Олонецкое городское поселение входит в состав Олонецкого  национального муниципального района. Территория Олонецкого городского поселения граничит   с территориями Ильинского сельского поселения, Туксинского сельского поселения, Коверского сельского поселения, Куйтежского сельского поселения, Мегрегского сельского поселения.

В состав поселения включены город Олонец, деревни Верховье, Иммалицы, Капшойла, Путилица, Рыпушкалицы, Судалица, Татчелица, Тахтасово. Наиболее крупными населенными пунктами являются г. Олонец, д. Рыпушкалицы, д. Верховье, д. Судалица.

Численность постоянного населения на 1 января 2014 года составляет 12031 чел.,  что составляет 46,8% населения Олонецкого муниципального района (25687 человек), в том числе 9452 чел. – городское население (78, 6%) , 2579 чел. – сельское население (21,4%).

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) за 2014 год составила 3333 чел. (по РК – 3750 чел.) – 10 место в республике.

Среднемесячная заработная плата работников в январе-декабре 2014 г. года составила 10539 руб./чел. (по РК – 13552 руб./чел.) – 20 место в республике.

Образование:

Школы - МОУ "Средняя общеобразовательная школа №1 г.Олонца"; МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Олонца";  МОУ "Рыпушкальская основная общеобразовательная школа Олонецкого района";

Детские сады - МДОУ детский сад № 13 "Колосок";  МДОУ детский сад № 15 "Светлячок"; МДОУ детский сад № 16 "Звездочка"; МДОУ детский сад № 27 "Солнышко"; МДОУ детский сад № 29 "Гномик"; МДОУ детский сад №32 "Росинка" комбинированного вида г. Олонца;

Государственное образовательное учреждение «Профессиональное училище №2»

Детские дома - Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Олонецкий школьный детский дом №2);

Учреждения дополнительного образования – МОУДО "Детская музыкальная школа г. Олонца"; МОУДО "Детско-юношеская спортивная школа Олонецкого района"; МОУДОД «Дом детского творчества Олонецкого района»; МОУДОД «Олонецкая районная станция юных натуралистов»; Муниципальное предприятие "Олонецкая детская художественная школа"; Муниципальное образовательное учреждение "Районная психолого-медико-педагогическая комиссия";

Здравоохранение и социальная защита:

Сеть лечебно-профилактических учреждений   поселения по состоянию на 01.01.14 представлена МУ «Олонецкая центральная районная больница» на 142 койки  с поликлиникой для оказания помощи взрослому и детскому населению, отделением скорой помощи, дневным стационаром на 30 коек при больничном учреждении  и стационаром на дому – 10 коек.

По состоянию на 01.01.2014г.  года сеть учреждений социальной защиты населения   представлена 2 учреждениями, находящимися в муниципальном и республиканском подчинении:

Муниципальное  учреждение  «Комплексный центр социального обслуживания населения Олонецкого района», в состав которого входят 5 отделений социального  обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов;  отделение срочной социальной помощи.

Государственное  учреждение социальной защиты «Центр  социальной  работы  Олонецкого  района».

Библиотечное обслуживание осуществляет МУ «Олонецкая ЦБС».

Массовая физическая культура и спорт

В настоящее время сеть спортивных сооружений  Олонецкого городского поселения составляет 5 единиц, в том числе: стадион, 4 спортивных зала и спортпомещений (МОУДО "Детско-юношеская спортивная школа Олонецкого района", СОШ №1, СОШ№2, Рыпушкальская школа). Единовременная пропускная способность всех сооружений физкультурно-спортивного назначения составляет  850  человек.

В Олонецком городском поселении регулярно занимаются в спортивных секциях и физкультурно-оздоровительных группах 423 человека, что составляет 0,001 % от общей численности населения

Промышленность.

В целом по городскому поселению отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) в расчете на душу населения в январе-декабре 2014 года 5,83 тыс. руб./чел. (по РК – 17, 40 тыс. руб./чел.)., 9 место по республике.

Производственные мощности ЗАО «Олонецкий молочный комбинат»   позволяют выпускать 25,6 тонн цельномолочной продукции в сутки,  на сегодняшний день используются на 90 %, таким образом, в настоящий момент на предприятии  выпускается 23 тонны молочной продукции в сутки. Средняя численность работающих на предприятии – 145 человек. Ассортимент выпускаемой продукции порядка 18 наименований (молоко, кефир, сметана, бифидок, ряженка, творог, сыворотка, освежающий напиток на сыворотке, творожная масса, масло «Крестьянское», сыр  «Адыгейский», сливки). В 2007 году в производство был введен новый вид продукции – творожная масса с курагой в упаковке из фольги. Продукция предприятия реализуется в двух  собственных магазинах  в г. Олонце, а также поставляется в города и районы республики.

ОАО « Олонецкий  хлебозавод» специализируется на выпуске хлебобулочных и кондитерских изделий. Использование производственных мощностей составляет порядка 70 %, тогда как в хлебопекарной отрасли Карелии средний показатель – 38 %.

Сельское хозяйство.

На территории Олонецкого городского поселения представляет ГУП РК совхоз «Аграрный». ГУП РК «Совхоз «Аграрный» занимается производством молока. За 2014 год поголовье коров увеличилось на 40 . В пользовании сельскохозяйственного  предприятия района имеется 3129 га .

Строительство:

На территории городского поселения в настоящее время действует несколько небольших строительных организаций, таких как ООО «Олонецстройпроект», ООО «СЭМА», а также индивидуальные предприниматели, которые нанимают бригады рабочих для выполнения строительных работ небольшого масштаба. Для таких бригад характерна сезонность работ.

С 1992 года вводимое жилье представлено только индивидуальным жилищным строительством.

Транспорт:

На территории поселения зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «АТП», которое осуществляет пригородное и междугородное автобусное сообщение, ООО «АТК», которое осуществляет грузоперевозки.

Торговля и общественное питание

Оборот розничной торговли в расчете на душу населения в январе-декабре 2014 г. Составил 24,12 тыс. руб./чел. (по РК – 13,31 тыс. руб./чел.), 4 место по республике.

Малое и среднее предпринимательство

На 1 января 2014 года на территории поселения зарегистрировано 381 индивидуальных предпринимателя и  малых предприятий, ведущих хозяйственную деятельность В 2014 году в сфере малого предпринимательства было занято 1698 человек (с учетом индивидуальных предпринимателей).

3.2. Система планировочных ограничений.

Главное планировочное направление (композиционная ось) городской застройки вдоль р.Олонка и р.Мегрега  развивается в северо-западном направлении. К территориям, имеющим различные ограничения по застройке, относятся территории санитарно-защитных зон предприятий, зон санитарной охраны источников водоснабжения.

Уровень загрязнения окружающей среды также является определяющим при определении благоприятности территории для градостроительного освоения. Источниками загрязнения атмосферного воздуха являются неорганизованные источники: свалки, контейнерные и строительные площадки, сжигание отходов и опавшей листвы, горение торфа и др.

Большая часть территории Олонецкого городского поселения является ограниченно благоприятной для градостроительного освоения по инженерно-геологическим условиям - перспективные для освоения площадки располагаются преимущественно на территориях ограниченно благоприятных для освоения и требуют проведения работ по инженерной подготовке территории.

3.3. Климат.

Климат Олонецкого городского поселения умеренно-континентальный. Зимний период продолжительный и морозный. Средние температуры января составляют -15…-17 градусов. При вторжении на территорию Арктических антициклонов устанавливается ясная погода и температуры могут упасть до -27…-29 градусов. Балтийские теплые воздушные массы приносят обильные осадки в виде снега и могут вызывать непродолжительные оттепели. Снежный покров формируется в начале ноября и достигает максимальной величины к началу марта, высота покрова составляет 50-60 см.

Весной наблюдается относительное затишье в циклонической активности, что приводит к установлению сухой и ясной погоды. Лето непродолжительное, умеренно теплое. Прогноз погоды в этот период предупреждает о частых, но непродолжительных осадках. Температуры июля в среднем составляют +16…+17 градусов. Абсолютный максимум был зарегистрирован на отметке + 36,8.  Большая влажность района обусловлена наличием озер, рек и заболоченных мест. Влияние Балтийского моря влияет на неустойчивый характер погоды особенно в осенний и зимний период.

Средняя месячная и годовая температура воздуха, оС приведена в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -9,2 | -8,7 | -4,2 | 3,0 | 9,6 | 14,5 | 16,8 | 14,5 | 9,6 | 4 | -3,3 | -7,8 | 3,3 |

Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца (июль) 21,8С

Средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца (январь) -10,9 С.

Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 – минус 34 оС, обеспеченностью 0,92 – минус 29 оС.

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца – 8,4 оС.

Продолжительность, суточная и средняя температура воздуха, оС., периода со средней суточной температурой воздуха приведена в табл.1.2

Таблица 1.2

|  | Продолжительность | Средняя температура |
| --- | --- | --- |
| < 0 оС | 156 | -6,7 |
| < 8 оС | 233 | -3,2 |
| < 10 оС | 255 | -2,1 |

Продолжительность отопительного периода – 240дней.

По строительно-климатическому районированию территория относится к зоне II В. Расчетные температуры для проектирования отопления -29ºС, -34ºС. Продолжительность отопительного периода 240 дней.

Нормативное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности So = 3.2 кПа (320 кгс/м2)

Толщина стенки гололеда «В» = 10 мм.

По ветровому давлению относится к II району. Нормативное значение ветрового давления W = 0.30 кПа (30 кгс/м2)

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 86%. Средняя месячная относительная влажность в 15 часов наиболее холодного месяца – 86%.

Среднее количество осадков, выпадающих за год, составляет 647 мм.

Суточная максимум выпадения осадков – 97 мм.

Количество осадков за ноябрь-март – 215 мм

Количество осадков за апрель-октябрь –432 мм

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 20 ноября.

Средняя дата разрушения снежного покрова – 15 апреля.

Средняя из наиболее высот снежного покрова за зиму составляет 70 см.

В холодный  и теплый период года преобладают ветры юго-западного направления.

По степени благоприятности климатических условий для летнего отдыха территория городского поселения относится к благоприятным.

| Район | Продолжительность комфортного периода (температура свыше 15º) | Повторяемость ветров >5 м/сек | Среднемесячная скорость ветра (VI-VIII) м/сек | Температураиюля, ºС | Повторяемость ясного неба, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Неблагоприятный | Отсутствует | 15-30 % | 3-4,5 | 13,5-14,5 | 20-30 |
| Ограничено благоприятный | 20-35 | 15-20 % | 3-4 | 14,5-15,5 | 20-25 |
| Благоприятный | 40-50 | 10-17 % | 3-3,5 | 15,5-17,0 | 25-30 |

3.4.1. Анализ численности населения Олонецкого городского поселения за предыдущие годы.

Для анализа демографической ситуации на территории поселения рассмотрены показатели и выполнено их сравнения по Республике Карелия, Олонецкого муниципального района и Олонецкого городского поселения.

Таблица № 1. Территория, численность населения, плотность населения, административно-территориальное деление Республики Карелия, Олонецкого национального муниципального района, Олонецкого городского поселения (на 01.01.2007 года).

|  | Территория кв.км | Численность населения (чел.) на 01.01.2007 | Число жителей на 1 кв.км | Города | Сельские населенные пункты | Место занимаемое муницип. образов. по числ. населения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Республика Карелия | 180520 | 693200 | 3,8 | 3 | 775 | - |
| Олонецкий национальный муниципальный район | 3988 | 25700 | 6,4 | 1 | 63 | в РК 7 |
| Олонецкое городское поселение | 989,2 | 12031 | 12,16 | 1 | 8 | в Олонецком районе 1 |

Из таблицы № 1 видно, что:

- площадь территории Олонецкого городского поселения составляет 0,55 % от площади территории Республики Карелия и 24,8 % от площади территории Олонецкого национального муниципального района, т.е. примерно ¼ часть территории района;

- численность населения Олонецкого городского поселения составляет 1,36 % от численности населения Республики Карелия и 36,58 % от численности населения Олонецкого муниципального района;

- плотность населения Олонецкого городского поселения в 2,5 раза выше, чем по Республике Карелия и 1,5 раз выше, чем по Олонецкому району.

В целом за период с 2007 по 2014 годы население Олонецкого национального муниципального района сократилось на 4322 человека, в том числе:

- Городское население - на 1367 человек (в среднем ежегодно на 1,51%);

- Сельское население - на 2955 человек (в среднем ежегодно на 2,04%).

Фактически это происходит только за счет естественной убыли, так как значительного оттока населения не наблюдается.

По информации Администрации Олонецкого городского поселения численность населения Олонецкого городского поселения в разрезе населенных пунктов представлена в таблице № 2.1.

Таблица № 2.1. Динамика изменения общей численности населения на территории Олонецкого национального муниципального района в разрезе населенных пунктов.

| № пп | Населенный пункт | Численность населения (человек) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. |
| 1 | г. Олонец – городское население: | 9452 | 9217 | 9301 | 9033 | 9033 |
|  | сельское население поселения, в том числе: | 2579 | 2501 | 2501 | 2360 | 2348 |
| 2 | д. Верховье | 762 | 750 | 750 | 720 | 710 |
| 3 | д. Иммалицы | 174 | 160 | 160 | 150 | 150 |
| 4 | д. Капшойла | 95 | 90 | 90 | 80 | 80 |
| 5 | д. Путилица | 188 | 178 | 178 | 155 | 155 |
| 6 | д. Рыпушкалицы | 798 | 788 | 788 | 759 | 757 |
| 7 | д. Судалица | 383 | 373 | 373 | 353 | 353 |
| 8 | д. Татчелица | 103 | 93 | 93 | 83 | 83 |
| 9 | д. Тахтасово | 76 | 69 | 69 | 60 | 60 |

Из таблицы № 2.1 видно, что численность городского населения поселения составляет 79%, а сельского населения поселения – 21% от общей численности населения.

Таблица № 3. Общие показатели воспроизводства населения Олонецкого городского поселения и Олонецкого национального муниципального района (человек)

| На 01.01. | Родившиеся (без мертворожденных) | Умершие | Естественный прирост (убыль) | Естественный прирост (убыль) на 1000 человек населения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | район | поселение | район | поселение | район | поселение | район | поселение |
| 2007г. | 275 | 112 | 619 | 204 | - 344 | - 92 | -12,5 | -8,7 |
| 2008г. | 294 | 114 | 654 | 228 | - 360 | - 114 | -13,3 | -11,0 |
| 2009г. | 311 | 124 | 657 | 187 | - 346 | - 63 | -13,0 | -8,2 |
| 2010г. | 278 | 99 | 695 | 208 | - 417 | - 109 | -15,8 | -11,0 |
| 2011г. | 300 | 107 | 624 | 188 | - 324 | - 81 | -12,3 | -8,4 |
| 2012г. | 277 | 118 | 582 | 187 | - 305 | - 69 | -11,8 | -7,2 |
| 2013г. | 322 | 117 | 550 | 164 | - 228 | - 47 | -8,8 | -4,9 |
| 2014г. | 305 | 111 | 473 | 135 | - 168 | -24 | -6,5 | -2,5 |

Как видно из таблицы № 3, за период  с 2007 по 2014 гг. показатель родившихся остается относительно стабильным. В тоже время остается высоким показатель смертности, который превышает показатель рождаемости.

4. Жилищно-коммунальное хозяйство  Олонецкого городского поселения.

4.1. Коммунальные услуги.

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры предназначено для создания необходимых санитарно-гигиенических условий и высокого уровня комфорта жителям городского округа.

Инженерное обеспечение состоит из систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения и теплоснабжения. Технические параметры инженерных систем, в частности, физический и моральный износ, мощность и пропускная способность, предопределяют дальнейшее развитие городского округа и на сегодняшний день практически не имеют резерва. Поэтому развитие и  совершенствование систем  инженерного обеспечения является составной частью развития инфраструктуры поселения.

На рынке жилищно-коммунальных услуг активно работают предприятия различных форм собственности, располагающие достаточной компетенцией для решения профессиональных и отраслевых задач по предоставлению жилищно-коммунальных услуг и управлению многоквартирными домами: ООО «Строительно-Ремонтная Компания», ООО «Петербургтеплоэнерго», ЗАО «КОНЭ», ООО «АТП», ООО «Вектор плюс», ГУП РК «Олонецавтодор», ОАО «ПСК» Олонецкий ЭСУ, ООО «УК «Олонецкое домоуправление», ООО «Вторресурс».

4.2 Анализ системы теплоснабжения.

На территории Олонецкого городского поселения  и сельских поселений, входящих в Олонецкий национальный  муниципальный район, применена децентрализованная схема теплоснабжения.

Теплоснабжение потребителей осуществляется котельными промпредприятий и муниципальными котельными, которые находятся в долгосрочной аренде у ООО «Петербугртеплоэнерго» дочернего предприятия ОАО «Газпром». Отопление жилищно – коммунального сектора производится от индивидуальных и групповых котельных небольшой производительности или производственно – отопительных котельных.

38% жилого фонда Олонецкого городского поселения оборудовано центральным отоплением. В населенных пунктах сельского типа в жилищном фонде в основном используется печное отопление.

Котельные оснащены в основном чугунными и стальными котлами. Значительный износ оборудования котельных обуславливает проблемы, возникающие в отопительный период.

Старые тепловые сети выполнены из стальных труб. Протяженность сетей 30,025км. Прокладка тепловых сетей подземная, частично надземная - по территориям промпредприятий.

В 2013 году проведен капитальный ремонт сетей теплоснабжения.  Диаметры тепловых сетей от 57 до 219 мм.

Топливоснабжение котельных базируется на привозном твердом виде топлива  ─  угле, дровах.

На территории Олонецкого городского поселения , расположены следующие источники тепловой энергии, указанные в таблице 1.

Таблица 1

| №п/п | Наименование населенных пунктов | Наименование котельной | Список обслуживаемых объектов | Вид топлива | Присоединенная нагрузка Гкал/час | Расчетная нагрузка Гкал/час | Установленная мощность котельной, Гкал | Марки и кол-во котлов, шт. | Протяженность тепловой сети, м.пог. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Олонец | ООО «Петербургтепло-энерго» СПТУ-2 | Всего-34640,9м2 Жилфонд -21879,9м2, Объекты социальной сферы – 11692м2 | уголь | 3,442 | 5,912 | 4,82 | КСВ-Ф-1-95Н – 4 шт. | 1510,0 |  |
| 2 | Олонец | ООО «Петербургтепло-энерго» Квартальная | Всего-38165,9м2 Жилфонд -30758,2м2, Объекты социальной сферы – 2050м2 | уголь | 2,565 | 4,117 | 3,44 | КСВ-Ф-1-95Н – 4 шт. | 985,0 |  |
| 3 | Олонец | ООО «Петербургтепло-энерго» Баня | Всего-1833,5м2 Жилфонд -797,8м2, Объекты социальной сферы – 730м2 | уголь | 0,132 | 0,312 | 1,72 | Луга-0,8 -1шт. Е-1/9Р -1шт. | 250,0 |  |
| 4 | Олонец | ООО «Петербургтепло-энерго» Детский дом | Жилфонд -14859,2м2, Объекты социальной сферы – 2300м2 | уголь | 1,57 | 2,522 | 1,62 | КВР-0,63 –У - 3шт. | 800,0 |  |
| 5 | Олонец | ООО «Петербургтепло-энерго» Гостиница | Всего-25489,6м2 Жилфонд -13124,8м2, Объекты социальной сферы – 10242м2 | уголь | 2,694 | 5,502 | 4,13 | КСВ-Ф-1-95Н – 4 шт. | 1725,0 |  |
| 6. | Олонец | ООО «Петербургтепло-энерго» Совхозная | Всего-12135м2 Жилфонд -10140,55м2, Объекты социальной сферы – 1900м2 | дрова | 1,06 | 2,037 | 2,31 | КВР-0,63 -3 шт. КВР-0,8 -1шт | 1635,0 |  |
| 7. | Олонец | ООО «Петербургтепло-энерго» ЦРБ | Жилфонд -944,6м2, Объекты социальной сферы – 9300м2 | уголь | 1,53 | 1,913 | 4,26 | КВМ-0,63 -4 шт. Е-1/9Р -1шт | 586,0 |  |
| 8. | Олонецкий район, д. Рыпушкалицы | ООО «Петербургтепло-энерго» Центральная | Всего-9982м2 Жилфонд -7172м2, Объекты социальной сферы – 2330м2 | дрова | 1,03 | 1,13 | 1,38 | КВД-0,8Д -2 шт. | 2300,0 |  |
| 9. | Олонец | ООО «Петербургтепло-энерго» Школа-интернат | Всего-16075м2 Жилфонд -2425,32м2, Объекты социальной сферы – 13143м2 | уголь | 0,787 | 1,69 | 2,24 | БРАТСК– 2 шт. КВР-0,8 -4шт | 225,0 |  |
| 10. | Олонец | ООО «АТП» Котельная | Всего-6448,8м2 Жилфонд -2148,8м2, | дрова | 0,600 | 0,996 | 2,1 | Луга-0,8 -2шт. Е-1/9 - 1шт |  |  |
| 11. | Олонец | ООО «Вектор плюс» Котельная | Всего-2560м2 Объекты социальной сферы – 720м2 | дрова | 0,150 | 0,176 | 0,65 | Универсал –6 – 3 шт. |  |  |

4.3.  Анализ системы водоснабжения.

Водоснабжение    города    осуществляется    из    артезианских   скважин,    Всего имеется 17 скважин, которые пробурены (по годам):

1965-1966 годы - 3 шт.

1976-1977 годы – 2 шт.(д.Рыпушкалица)

1979-1981 годы -8 шт.

1985-1990 годы – 3 шт.

1999-1 шт.

На скважинах установлены глубинные насосы марок ЭЦВ 6-6.3-80, ЭЦВ 6-10-80, ЭЦВ 8-25-110.

Водопроводные сети в основном закольцованы.

Имеется водонапорная  башня высотой 36 метров с объемом бака 100 м3.

Насосная станция 2 подъема работает в автоматическом режиме. При наполнении водонапорной башни и 2-х резервуаров чистой воды  по 150м3,  скважины № 21 и № 22 на головных сооружениях отключаются . Остальные скважины работают круглосуточно. Вода без дополнительной очистки поступает в городские сети. Реализация воды за 2014 год составляет382 тыс. м3.

Водопроводная   сеть    города  имеет  протяженность - 38,7 км   в   том   числе: магистральные водоводы - 3.2 км,   уличные   сети - 6.87 км,   внутриквартальные   и внутри    дворовые   сети — 24,13 км,    д. Рыпушкалица – 4.5 км.    Сети   устроены   из   стальных, чугунных   и   ПНД   труб,  диаметром от 15 до 150 мм.

На сетях установлено: -водоразборных колонок - 51 шт., пожарных гидрантов — 5 шт.

С   учетом   колонок,   частных  домов,    благоустроенных   и   неблагоустроенных муниципальных  и   ведомственных  домов потребителями  являются 11189 человек, установлены    2150     водомеров   у    частных    лиц. С предприятиями  заключен

131 договор.

Контроль за качеством   питьевой воды подаваемой в водопроводную  сеть осуществляется согласно договоров:

-  договор : № 149 от  01.01.2008 года с филиалом Федерального государственного  учреждения  «Центр  лабораторного  анализа  и  технических  измерений  по Северо - Западному  Федеральному  округу»  по  Республике  Карелия  на  оказание  услуг природоохранного назначения. (химический анализ)

-   договор: № 837 от 08.07.2008 года  с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» (бактериологические исследования)

-   договор № 737 от 13.05. 2009 года с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» (радиологические  исследования)

Лабораторией  предприятия  ежемесячно  осуществляется  лабораторный контроль за качеством питьевой воды подаваемой в водопроводную сеть в соответствии с утвержденной Рабочей программой производственного контроля.

4.4. Анализ системы водоотведения.

По качественному составу сточные воды являются хозяйственно-бытовыми.

Из наиболее крупных предприятий на технологические нужды в городе работают молокозавод, хлебозавод, ООО «Петербургтеплоэнерго».

Общий объем пропуска сточных вод согласно договоров на 2014 год – 274,3 тыс.м3. (Общий пропуск сточных вод за 2007 год составил 287,0 тыс.м3).

Отвод сточных вод от жилых домов, предприятий, и учреждений города Олонца осуществляется по трубопроводам через 6 канализационных насосных станций.

Сточные воды от КНС-1 и КНС-баня поступают на КНС-2, затем от КНС-2  поступают на головную КНС-4 и далее по напорному коллектору,  протяженностью 3,0  км  диаметром 250 мм, насосом СМ 150/125, с двигателем мощностью 37кВт/ч перекачиваются на канализационные очистные сооружения производительностью 2,7 тыс. м3  в  сутки.

Стоки  от  КНС-КОМС (д. Рыпушкалица) и КНС–совхоз перекачиваются  насосами  СД100/40,  с двигателем мощностью 22 кВт/ч прямо на канализационные очистные сооружения г. Олонца.

Сети  выполнены из асбоцементных, железобетонных и чугунных труб диаметром  150-250 мм.

Ливневая канализация в городе находится в нерабочем состоянии. В осенне-весенние паводки поверхностные воды поступают в городскую канализацию, КНС-4 работает с перегрузкой, сети стоят на подтопе.

Протяженность канализационных сетей города составляет 21.85 км. в том числе:

- главных коллекторов 8,5 км,

- уличные сети 9,0 км,

- внутриквартальные и внутридомовые сети 4,3 км.

На КОС производится биологическая очистка сточных вод

Год ввода в эксплуатацию канализационных очистных сооружений - 1978г. Износ основных фондов составляет - 70%. Реконструкция  сооружений не производилась.

Состав биологических очистных сооружений:

- насосная станция

- приемная камера

- аэробные сбраживатели

- первичные отстойники

- аэротенки

- вторичные отстойники

- контактные резервуары

- иловые площадки

- хлораторная (не эксплуатируется)

Сброс очищенных стоков производится в мелиоративную канаву, далее в ручей Ярвиоя, реку Верхняя Седокса, реку Олонка, в Ладожское озеро.

4.5. Анализ системы газоснабжения.

Существующая жилая застройка: благоустроенный жилой фонд с газовыми плитами – 9,5%, электрическими плитами – 10%,  с баллонным газоснабжением – 19%,  полублагоустроенный жилой фонд с баллонным газоснабжением – 4,5%, неблагоустроенный жилой фонд с баллонным газоснабжением – 57%. Основная часть неблагоустроенного фонда многоквартирных жилых домов не обеспечена инженерной инфраструктурой.

Для обеспечения новой жилой застройки теплоснабжением и горячим водоснабжением необходимо применять индивидуальные поквартирные системы, топливом для которых будет природный газ.

4.6. Анализ системы электроснабжения

В настоящее время эксплуатирующей организацией по объектам электроснабжения является ОАО «Прионежская сетевая компания».

Техническое обслуживание электрических сетей и подстанций в районе производит ОАО «Прионежская сетевая компания» и  Южно-Карельские электрические сети ОАО «Карелэнерго».

5. Перечень предприятий, включенных в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Олонецкого городского поселения.

5.1. Водоснабжение и водоотведение:

- ООО «Строительно-Ремонтная Компания».

5.2. Теплоснабжение:

- ООО «Петербургтеплоэнерго».

- ООО «АТП».

- ООО «Вектор плюс».

5.3. Электроснабжение:

- ОАО «ПСК» Олонецкий ЭСУ.

- ОАО «ЮКЭС»

5.4. Утилизация твердых бытовых отходов:

- ООО «Вторресурс».

6. Показатели оценки стоимости жилищно-коммунальных услуг и уровня жизни населения.

На рынке жилищно-коммунальных услуг Олонецкого городского поселения работают более 16-ти  организаций различных видов собственности. По роду своей деятельности данные организации относятся к организациям, предоставляющим жилищные услуги и услуги управления жилищным фондом, подрядные организации, исполняющие работы по ремонту  и эксплуатации оборудования и помещений в многоквартирных домах, услуги аварийной службы, организации представляющие расчетно-информационные и коммунальные услуги. Функции управления жилищным фондом выполняют товарищества собственников жилья и управляющие организации. Нормативы потребления коммунальных услуг устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 г. № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг».

Нормативы потребления коммунальных услуг – месячный объем потребления коммунальных ресурсов потребителем в многоквартирном доме или жилом доме при отсутствии приборов учета. Нормативы потребления коммунальных услуг устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными актами Российской Федерации.

Установление нормативов потребления коммунальных услуг производится по инициативе уполномоченных органов или ресурсоснабжающих организаций. Уполномоченными органами являются органы местного самоуправления, в отношении услуг по электроснабжению и газоснабжению – органы государственной власти субъектов Российской Федерации.

В Олонецком городском поселении на 31.12.2014 г. действуют нормативы потребления коммунальных услуг  установленные Государственным комитетом Республики Карелия по энергетике и регулированию тарифов и органом местного самоуправления.

В условиях роста оплаты населением жилищно-коммунальных услуг принимаются меры по социальной защите семей с низкими доходами в виде предоставления им льгот и субсидий. Субсидии предоставляются в случае, если расходы граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и размера региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

Потановлением Правительства Республики Карелия от 27.08.2007г. № 129-П установлены следующие социальные нормы площади жилья:

- на одиноко проживающего гражданина – 38 кв.м. общей площади жилья

- на одного члена  семьи, состоящей из 2 человек – 22,5 кв.м. общей площади жилья

- на одного члена  семьи, состоящей из 3 человек – 21 кв.м. общей площади жилья

- на одного члена  семьи, состоящей из 4 и более человек – 18 кв.м. общей площади жилья.

В целях реализации статьи 159 Жилищного кодекса Российской Федерации и в соответствии с Законом Республики Карелии от 05.06.2006г. № 986-ЗРК «О региональных стандартах в жилищно-коммунальной сфере» Правительством Республики Карелия ежегодно для муниципальных образований Республики Карелия устанавливаются региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, применяемых для расчета субсидий, предоставляемых гражданам на оплату жилого помещения  и коммунальных услуг.

Постановлением Правительства Республики Карелия от 31.12.2007г. № 188-П «О региональных стандартах в жилищно-коммунальной сфере, используемых для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» с 1 января 2008 года установлены следующие региональные стандарты:

- стандарт нормативной площади жилого помещения:

на одиноко проживающего гражданина - 38,0 квадратных метров общей площади жилого помещения;

на одного члена семьи, состоящей из двух человек, - 22,5 квадратных метра общей площади жилого помещения;

на одного члена семьи, состоящей из трех человек, - 21,0 квадратный метр общей площади жилого помещения;

на одного члена семьи, состоящей из четырех и более человек, -18,0 квадратных метров общей площади жилого помещения;

- стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, размеры которого устанавливаются ежегодно по муниципальным образованиям Республики Карелия;

- стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи - в размере 22 процентов.

Индекс потребительских цен характеризует изменение во времени общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для непроизводственного потребления. Он измеряет отношение стоимости фиксированного набора товаров и услуг в ценах текущего периода к его стоимости в ценах предыдущего (базисного) периода. Индекс потребительских цен является одним из важнейших показателей характеризующих инфляционные процессы, используется для анализа и прогноза ценовых процессов в экономике, пересмотра минимальных социальных гарантий населению.

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, разрабатываемые в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Олонецкого городского поселения утверждаются для конкретной организации коммунального комплекса отдельно для каждой системы коммунальной организации.

В целях достижения баланса интересов потребителей услуг и организаций поставщиков коммунальных услуг проводится оценка доступности тарифов и надбавок к тарифам на коммунальные услуги. Для проведения анализа критериев доступности коммунальных услуг применяются следующие показатели:

- федеральные стандарты оплаты жилого помещения и коммунальных услуг;

- региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг;

- региональные стандарты нормативной площади жилого помещения;

- величина прожиточного минимума;

- величина потребительской корзины;

- величина максимально допустимой доли расходов на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи;

-  индекс потребительских цен;

- сумма расходов  граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

- размеры платы коммунальных услуг;

- нормативы потребления коммунальных услуг.

7. Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Олонецкого городского поселения:

7.1. Комплексное развитие системы теплоснабжения.

Для развития централизованного теплоснабжения необходима реконструкция и модернизация действующих источников тепла с переводом их на топливо – природный газ.

Физический и моральный износ инженерных систем зданий, устаревшая малоэффективная схема подключения нагрузок отопления, отсутствие автоматического регулирования на тепловых вводах зданий, центральное качественное регулирование отпуска тепла, не дополняемое местным количественным регулированием – всё это не позволяет обеспечить комфортные условия пребывания в зданиях и организовать эффективные режимы работы систем в течение всего отопительного периода и требует принятия безотлагательных мер:

- разработка технических решений по комплексному развитию и повышению энергетической эффективности систем теплоснабжения, расположенных в  Олонецком  городском поселении;

- строительство новых объектов теплоэнергетики, являющихся собственностью  Республики Карелия и расположенных  в Олонецком  городском поселении Республики Карелия;

- внедрение инновационных технологий в системах теплоснабжения,  расположенных в Олонецком городском поселении  Республики Карелия, для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности систем  теплоснабжения и снижения потерь тепловой энергии на всех стадиях её производства и транспортировки;

- разработка и внедрение автоматизированной системы управления теплоснабжением в Олонецком городском поселении  Республики Карелия для снижения влияния «человеческого фактора» на качество теплоснабжения и минимизации издержек.

Повышение  энергетической эффективности является одним из пяти стратегических направлений, определённых Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым на заседании комиссии по модернизации и техническому развитию экономики России 18.06.2009 года.

В соответствии с федеральным законом от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» энергосбережение и повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры является одним из основных мероприятий, подлежащих включению в региональные программы об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности субъекта Российской Федерации.

В связи с этим разработка и принятие мер позволит реализовать государственную политику в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, развития систем коммунальной  инфраструктуры  в Олонецком национальном муниципальном районе Республики Карелия.

Предлагаемые организационно-технические и финансово-экономические решения приняты в соответствии с полномочиями органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере теплоснабжения, изложенными в пункте 2 подпункта 6 статьи 5 Федерального закона «О теплоснабжении», говорящем о том, что к полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере теплоснабжения относятся: «Определение системы мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В 2011 году компанией ООО «Петербургтеплоэнерго» была разработана Долгосрочная программа строительства объектов теплоэнергетики, расположенных в Лахденпохском, Олонецком, Питкярантском, Сортавальском муниципальных районах Республики Карелия, на период до 2026 года». Концепцией долгосрочной программы выполненной ООО  «Петербургтеплоэнерго» является обоснование проблемы, требующей решения в соответствии с целями и задачами приоритетам социально-экономического развития Республики Карелия и полномочиям, отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации.

Финансирование мероприятия Программы «Проектирование и строительство объектов теплоэнергетики, расположенных в Республике Карелия» осуществляется за счет собственных и (или) привлеченных средств Общества с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» представлено в Таблице 2:

Таблица 2

| Наименование мероприятия Программы | Объем выполнения работ и финансирования мероприятия Программы по годам (миллионы рублей) | Источник финансирования |
| --- | --- | --- |
|  | 2012-2013 годы | 2013-2014 годы | 2014-2015 годы | Всего |  |
| Проектирование и строительство объектов теплоэнергетики, расположенных в Республике Карелия | 1246,28, в том числе 702,95 в Олонецком муниципа-льном районе | 511,06 | 760,11 | 2517,45 | Собственные и (или) привлеченные средства Общества с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» |

Мероприятия Программы «Проектирование и строительство объектов теплоэнергетики, расположенных в Республике Карелия»:

1. Создание энергетически эффективной и технически усовершенствованной системы теплоснабжения, способствующей социально-экономическому развитию,    повышение инвестиционной привлекательности районов, улучшение качества жизни населения районов за счёт: создания эффективного резерва тепловой мощности; возможности ведения надлежащего режима потребления тепловой энергии;  надёжности теплоснабжения, в том числе и безопасности теплоснабжения; живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом.

2. Создание эффективной тепловой мощности объектов теплоэнергетики в Лахденпохском, Олонецком, Питкярантском, Сортавальском муниципальных районах,  составляющей 198,89 мегаватт.

3.   Проектирование и строительство в Олонецком  городском поселении:

- 6  котельных тепловой мощностью 21,7  мегаватт для работы на природном газе с использованием комбинированных горелок, предусматривающих работу на дизельном топливе, как резервном (с устройством хозяйства резервного топлива), взамен 11 закрываемых котельных (выполнено);

- тепловых сетей  20,8  километров (в однотрубном исполнении) (выполнено).

4. Обеспечение населения и других потребителей надёжным и  качественным теплоснабжением с отклонением среднесуточного значения  температуры теплоносителя не более чем  на плюс-минус 3 процента и, как следствие, выполнение требований СНиП 2.04.01-85 по соблюдению температурных параметров отопления внутри жилых домов, жилых помещений и у иных потребителей.

5. Применение инновационного котельного оборудования, обеспечивающего соблюдение термодинамических параметров теплоносителя в объёмах, необходимых потребителю.

6. Увеличение срока службы тепловых сетей до 50 лет за счёт применения  труб из материалов, стойких к внутренней и внешней коррозии.

7. Значительное сокращение зарегистрированных и обоснованных жалоб на неудовлетворительное теплоснабжение за счёт повышения надёжности теплоснабжения и соблюдения надлежащего режима потребления тепловой энергии.

8. Оснащение объектов проектирования и строительста автоматизированным погодозависимым регулированием процессов генерации и распределением тепла.

9. Стимулирование энергосберегающего поведения населения  и хозяйствующих субъектов за счёт стабильности ведения энергетически эффективного базового режима работы источников тепловой энергии в часы утренних и вечерних максимумов тепловой нагрузки.

10. Создание экономически оправданного и достаточного резерва тепловой мощности на котельных в объёме до 10 процентов от установленной мощности котельных, необходимого для подключения перспективных потребителей общества с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго».

11. Оборудование объектов (100 процентов) строительства комплектами приборов, предназначенными для определения количества теплоты и измерения массы и параметров теплоносителя.

12. Улучшение экологической обстановки за счёт значительного сокращения  вредных выбросов.

7.2. Комплексное развитие системы водоснабжения.

Для обеспечения потребного расхода воды на первую очередь и расчетный срок проектом предусматривается:

- реконструкция существующих скважин (замена насосного и технологического оборудования, обустройство павильонов над скважинами,  установка приборов контроля за объемом подаваемой воды, организация пояса ЗСО источника водоснабжения);

- строительство (бурение) новых скважин на территории сельских населенных пунктов;

- контроль за качеством воды: из скважины, из сетей водопровода;

- качество подаваемой воды потребителям должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01

- реконструкция сетей водопровода (замена сетей, устройство кольцевого водопровода), сеть должна быть рассчитана на пропуск хозяйственно-питьевого и противопожарного расхода воды)

Для обеспечения городского поселения стабильно работающей системой водоснабжения необходимо:

- проведение повсеместного санитарно-эпидемиологического и технического аудита действующего водозабора, сооружений водоподготовки, резервуаров, и водопроводных сетей, поэтапная замена физически и морально изношенных, применение комплексных методов водоподготовки, основанных на современных и передовых технологиях;

- Реконструкция сетей водоснабжения, а именно устройство кольцевой сети с пожарными гидрантами для обеспечения пожаротушения;

- Обустройство новых и приведение в соответствие существующих зон санитарной охраны водозаборов и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Предлагаемые мероприятия:

    - Проведение реконструкции водозаборных сооружений и существующих резервуаров запаса воды, водопроводных очистных сооружений для населенного пункта г. Олонец с увеличением расчетной производительности до 5000 м3/сут.

    - Устройство ограждения вокруг территории ВОС.

    - Модернизация и лицензирование лаборатории на ВОС.

    - Устройство ограждений скважин (организация ЗСО первого пояса )

    - Замена сетей водопровода в г. Олонце

    - Капитальный ремонт скважин

    - Реконструкция водопроводных сетей д. Рыпушкалицы – 1,5 км.

7.3. Комплексное развитие системы водоотведения.

Для отвода бытовых сточных вод от перспективной жилой застройки предусматривается устройство канализационных насосных станций КНС с последующим сбросом стоков в существующие сети.

Очистка стоков должна производится до показателей ПДК загрязнений разрешенных к сбросу в водоем рыбохозяйственного назначения.

Предлагаемые мероприятия для обеспечения эффективного сбора и очистки сточных вод:

- Проведение реконструкции существующих канализационных очистных сооружений г. Олонца согласно программе 100-летия Республики Карелия;

- Проведение реконструкции существующих канализационных насосных станций на территории Олонецкого городского поселения;

- Ремонт существующей сети водоотведения;

- Замена напорного участка канализации от главной КНС-4 до КОС г. Олонца

7.4. Комплексное развитие электроснабжения.

Одной из основных проблем существующего электроснабжения является низкая степень надежности снабжения потребителей электроэнергией.  Общий износ электросетей уже превышает 60%, а на отдельных участках - 80%.

На данный момент требуются значительные работы по реконструкции электросетей.

В связи с планируемыми реконструкцией и строительством новых  водопроводных и канализационных  насосных и очистных  сооружений на территории Олонецкого городского поселения, относящихся ко II категории по надежности электроснабжения, а также  перспективной жилой застройки и общественных зданий, потребуется установка двухтрансформаторных подстанций:

- г. Олонец  -  2КТПН-400-10/0,4кВ-6шт - на ж/к застройку и 2КТПН-630-10/0,4кВ-2шт;

-д. Судалица -2КТПН-630-10/0,4кВ-2шт;

-д. Верховье -2КТПН-400-10/0,4кВ-1шт;

-д. Татчелица -2КТПН-250-10/0,4кВ-1шт; 2КТПН-400-10/0,4кВ

- д. Иммалицы –установить дополнительно КТПН-100-10/0,4кВ-1шт;

-д. Рыпушкалицы  -2КТПН-100-10/0,4кВ-1шт

Для подключения этих  электроподстанций необходимо предусмотреть строительство новых  кабельных  и воздушных линий  10кВ, с подключением их от ячеек РУ-10 кВ ТП-41.

На конец расчетного срока 2032 г. суммарная электрическая нагрузка должна составлять 14,4 МВт. Нагрузка  по району  в 2014г. составила 8,98МВт.

7.5. Комплексное развитие газоснабжения.

По договору между ООО «Межрегионгаз» и ОАО «Промгаз» №6-436 от 27.07.2007г. была выполнена разработка Генеральных схем газоснабжения и газификации регионов РФ. Этап 10 Республика Карелия. Подэтап 10.2 – Том 2 «Схемы газификации районов». Книга 9. Олонецкий район.

Перспективная схема газоснабжения и газификации района определена с учетом максимального охвата газоснабжением населенных пунктов на основе оптимального выбора трасс межпоселковых газопроводов. Схема газоснабжения и газификации выполнена с учетом:

- удаленности объектов газоснабжения от источников сетевого газа;

- численности населения, проживающего в населенных пунктах;

- наличия инфраструктуры, подлежащей газификации.

Разработанная и согласованная схема газификации района является основой для дальнейших работ по определению материально-технических ресурсов, потребности в капитальных вложениях и обоснованию инвестиций в строительство объектов газификации.

9. Мониторинг реализации Программы.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования - программа  строительства и модернизации объектов и систем жизнеобеспечения, которая обеспечивает их развитие в соответствии с потребностями жилищного и промышленного  строительства, повышения качества производимых для потребителей жилищных и коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования. Программа определяет существующие проблемы и особенности эксплуатации систем  и объектов коммунальной инфраструктуры территории.

В целях реализации программы разрабатываются инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, определяющие размеры финансирования строительства или модернизации систем и объектов коммунальной инфраструктуры. Инвестиционные программы разрабатываются  индивидуально для каждой организации коммунального комплекса, отдельно для каждой системы коммунальной инфраструктуры: водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и электроснабжение, утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов.

Анализ выполнения экономических и иных показателей инвестиционных программ осуществляется посредством мониторинга выполнения инвестиционных программ.

Методикой  проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008г. № 48 устанавливается порядок и условия проведения мониторинга и в целях своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры. Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение производственных и инвестиционных программ, а также состояние систем коммунальной инфраструктуры. Показатели  и индикаторы дифференцируются в зависимости от вида системы коммунального комплекса.

Основные группы показателей мониторинга инвестиционных программ:

1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами):

- Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры

- Протяженность сетей

- Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг)

- Количество потребителей, страдающих от отключений

- Количество часов предоставления услуг за отчетный период

- Протяженность построенных сетей

- Протяженность сетей, нуждающихся в замене

- Суммарная продолжительность пожаров на объектах для утилизации твердых бытовых отходов

- Суммарная площадь объектов, подверженных пожарам

- Накопленный объем захороненных твердых бытовых отходов

- Количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха

2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры:

- Фактическая производительность оборудования

- Установленная производительность оборудования

3. Доступность товаров и услуг для потребителей:

- Численность населения, получающего коммунальные услуги

- Численность населения муниципального образования

- Численность населения, получающего услуги организации

- Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги

- Денежные доходы населения

- Объем реализации товаров и услуг населению

4. Эффективность деятельности:

- энерго- и ресурсосбережение, в том числе на уровне применяемого оборудования, сокращение использования земельных, водных и иных ресурсов, сохранение и восстановление зеленых насаждений - Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса

- Выручка организации коммунального комплекса

- Объем средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса

- Объем начисленных средств за товары и услуги организаций коммунального комплекса

- Средний фактический объем твердых бытовых отходов, размещаемых на одной рабочей карте

- Средняя площадь рабочей карты объекта, используемого для захоронения твердых бытовых отходов

- Численность персонала, человек

- Объем реализации товаров и услуг

- Объем выручки от реализации

- Объем дебиторской задолженности

5. Источники инвестирования инвестиционной программы:

- Финансовые средства, полученные организацией от применения установленных надбавок к тарифам

- Финансовые средства, полученные организацией от применения установленных тарифов на подключение

- Заемные средства

- Бюджетные средства

- Средства внебюджетных фондов

- Прочие средства

При проведении мониторинга выполнения инвестиционных программ за отчетный период организации коммунального комплекса  ежеквартально направляют в соответствующие органы регулирования информацию по показателям мониторинга инвестиционных программ.

Органы регулирования проводят анализ показателей мониторинга и публикуют информацию о результатах мониторинга в официальных средствах массовой информации. Информация должна публиковаться с указанием отчетного периода мониторинга, содержать динамику изменения индикаторов за период реализации инвестиционной программы с характеристикой публикуемых индикаторов.

Органы регулирования представляют информацию о выполнении инвестиционных программ в федеральные  органы исполнительной власти:

- в Министерство регионального развития Российской Федерации – на позднее 30 рабочих дней с момента окончания отчетного периода;

- в Федеральную службу по тарифам – не позднее 30 рабочих дней с момента окончания отчетного периода.