ООО «Управляющая организация «Мастер» предоставляет отчет о проделанной работе за 2013 год :

Согласно заключенных договоров  между управляющей организацией «Мастер»  и главой Туксинского сельского поселения на обслуживании находится 48 жилых домов общей площадью 5558 кв.м.,

из них полублагоустроенное жилье -1706 кв.м. ,. неблагоустроенное жилье – 3852 кв.м.

В основном эти дома построены  1971 по 1981 года и в них никогда не проводился капитальный ремонт.

За 2013 год по жилому фонду выполнены следующие работы :

Полностью отремонтировали печные трубы из силикатного кирпича по ул.Центральной

д. 190-б у Кондратьевой О. М.

Были произведены ремонты внутренних водопроводных сетей ( ул.Центральная д.108)

Ремонт внутренних тепловых сетей по ул.Новой дом 13 ( Власова) ул.Центральная 108

Ремонт и установка общедомовых вводных электрощитов ( Полевая, д.8, ул.Центральная  109-а, 109).

Капитальный ремонт наружной  электропроводки установкой СИПа по ул.Новой д.7

Произвели обшивку нержавейкой вокруг печных труб по ул.Новой дом. №7, № 1,№13

По договору аренды водопроводных и канализационных сетей на обслуживании управляющей организации «Мастер» находятся 17700 м.п водопроводных сетей и 3310 м.п. канализационных сетей.

За 2013 год выполнены следующие работы:

В августе месяце провели капитальный ремонт  центрального водопровода по ул. Юбилейной и ул.Новой объемом в 325 м.п , согласно контракта заключенного между администрацией Туксинского сельского поселения

Капитальный ремонт центрального водопровода  за счет управляющей организации «Мастер» по ул.Центральной – 40 м.п. и по ул.Юбилейной 30 м.п… ул.Новая, Центральная , ул.Юбилейная – 60 м.п. Итого – 130 м.п. – по плану  на 2013 год  - 50 м.п.

При ремонте пробоин потрачено  50 м. водопроводной трубы не считая фарнитуры.

На территории детского садика «Журавлик» отремонтировали канализацию , которая не функционировала много лет.

На  ремонт канализации потрачено 75 м.п. трубы диаметром 100 мм. ( детский садик, КНС)

На КНС закуплен и установлен насос и дополнительно  из  двух старых восстановлен еще один насос.

Отремонтировали водонапорную башню с прочисткой резервуара. отрегулировали на башне автоматику. Отремонтировали фундамент под водонапорной башней.

Произвели гидравлическое испытание системы водоснабжения перед отопительным сезоном.

На скважине закупили и установили  глубинный насос.

В течении всего года устраняли пробоины на водопроводе и устраняли засоры  в канализационных колодцах.

В связи работами по прокладке труб отопления на территории поселения вели работу с «Северной компанией» по техническому надзору водопроводных сетей.

.

Заключили договор  по производству гидрогеологических работ с ООО «Разведывательно-исследовательская компания «РиК» по  объекту  «Проведение комплекса гидрогеологических  работ по геологическому изучению  недр по оценке подземных вод с подсчетом запасов участка недр «Туксинский» по категории С1 дл питьевого и хозяйственно-бытового назначения д.Тукса , в наименование работ входит :

Проектирование комплекса ГРР по оценке подземных вод с подсчетом запасов

Государственная  геологическая экспертиза Проекта на ГРР

Гидрогеологическое обследование территории

Опытные  гидрогеологические  работы

Ведение мониторинга подземных вод

Отбор проб подземных вод на химический . бактериологический и радиологический анализы

Камеральные работы и составление отчета

Представление  на государственную экспертизу

Экспертиза отчета Сдача отчета. Всего по договору 1145,665 тыс.руб.( один миллион сто сорок пять тысяч шестьсот шестьдесят пять руб.).

Заключен договор  с ФБУ  здравоохранения «Центр гигиены  и эпидемиологии с РК на оказание платных медицинских услуг по проведению лабораторных исследований питьевой  воды.