Утверждаю

заместитель председателя КЧС и ОПБ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.А. Потапов

Администрация Олонецкого национального муниципального района

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

и обеспечению пожарной безопасности.

Промежуточный протокол

к протоколу заседания № 2 от 02.02.2015 г.

03.02.2015 года

(09 ч. 00 м.)

Председательствующий: Потапов С.А., начальник Олонецкого пожарного гарнизона, заместитель начальника ОНД Олонецкого и Питкярантского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Карелия

Присутствовали:

- Мурый В.Н., заместитель главы администрации района;

- Нюппиев И.Н., главный специалист по вопросам ГО, ЧС и МП администрации района;

- Князев К.М., директор ОАО «ЮКЭС»;

- Каноев Р.Л, зам. начальника Олонецкого участка ОАО «ПСК»;

- Тихонов Е.В., заместитель начальника Олонецкого участка ОАО «Петербургтеплоэнерго»;

- Ашина О.Б., прокурор Олонецкого района;

- Минин Ю.И., глава Олонецкого городского поселения;

- Алексеев А.А., директор ООО «СРК»;

- Дудин Д.В., директор МКУ «ЕДДС».

Повестка дня: Устранение последствий аварий на электросетях вследствие природных явлений.

Заслушали: Потапова С.А., Князева К.М., Каноева Р.Л, Ашину О.Б., Тихонова Е.В., Алексеева А.А.

В Олонецком районе сложились неблагоприятные погодные условия в виде выпадения большого количества снега и отложения его на проводах, падения деревьев на линии электропередач. Температура окружающего воздуха около 00 С.

На 09 ч. 00 мин. 03.02.2015 года для проведения аварийно-восстановительных работ задействовано: 14 бригад, 60 человек, 19 ед. техники.

Отключены 10 линий электропередач: 8 линий 10 кВ, 2 линии 35 кВ. На 3-х линиях (№№ Л12П-2, Л41-1, Л-12П-1) продолжить плановые работы по устранению неисправностей, которые были определены по результатам осмотров.

В помощи ОАО «ЮКЭС» дополнительно выделены 2 бригады ОАО «ПСК» численностью 6 человек, а также 1 бригада из г. Петрозаводска в количестве 5 человек.

В д. Рыпушкалицы осуществлено подключение воды. Рыпушкальская СОШ работает.

**Р Е Ш Е Н И Е**

В целях жизнеобеспечения людей и объектов социальной сферы на территории Олонецкого района **Комиссия решила:**

***1.. Рекомендовать Олонецкому сетевому району РЭС-2 ЮКЭС:***

1.1. Обеспечить доставку дизель-генератора в д. Михайловское для подключения котельной.

1.2. Обеспечить заправку дизель-генератора номинальным объемом топлива с последующей дозаправкой до окончания ремонтных работ.

***2. Рекомендовать ОАО «Прионежская сетевая компания»:***

2.1. Обеспечить доставку дизель-генератора из г. Петрозаводска в д. Коткозеро для подключения котельной.

2.2. . Обеспечить заправку дизель-генератора номинальным объемом топлива с последующей дозаправкой до окончания ремонтных работ.

***3. Рекомендовать Олонецкому участку ОАО «Петербургтеплоэнерго»:***

3.1. Обеспечить проезд автотранспорта, доставляющего дизель-генераторы, к котельным в д. Михайловское и д. Коткозеро.

***4. ГКУ РК «Олонецкое центральное лесничество»:***

4.1. Принять к сведению факты точечной рубки деревьев ОАО «ЮКЭС» в целях устранения аварий на линиях электропередач.

***5. Рекомендовать главе городского поселения, главам сельских поселений и главам администраций сельских поселений:***

5.1. Обеспечить содействие организациям, осуществляющим аварийно-восстановительные работы на территориях поселений.

5.2. Проработать вопрос с предприятиями жилищно-коммунального хозяйства по применению сил и средств для ликвидации последствий аварий и принимаемых мерах по обеспечению надежного функционирования коммунальных систем.

***6. МКУ «ЕДДС»:***

- оповестить участников оперативной группы о проведении рабочего совещания 03.02.2015 года в 21 ч. 00 мин. о результатах работы за текущие сутки.

**О ходе работ по устранению аварий информировать председателя КЧС и ОПБ Олонецкого национального муниципального района через ЕДДС.**

Вел протокол секретарь КЧС и ПБ И.Н. Нюппиев