Утверждаю

 Председатель КЧС и ПБ,

 глава администрации Олонецкого

национального муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.К. Прокопьев

Администрация Олонецкого национального муниципального района

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

и обеспечению пожарной безопасности.

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ

04.02.2015 года № 4

(19 ч. 00 м.)

Председательствующий: Прокопьев С.К., глава администрации Олонецкого национального муниципального района

Присутствовали:

- Мурый В.Н., заместитель главы администрации района;

- Нюппиев И.Н., главный специалист по вопросам ГО, ЧС и МП администрации района;

- Потапов С.А., начальник Олонецкого пожарного гарнизона;

- Карпов А.С., начальник Олонецкого сетевого участка РЭС-2 ПО «ЮКЭС»;

- Князев К.М., директор ПО «ЮКЭС»;

- Каноев Р.Л, зам. начальника Олонецкого участка ОАО «ПСК»;

- Юначев П.Г., начальник Олонецкого участка ОАО «Петербургтеплоэнерго»;

- Ашина О.Б., прокурор Олонецкого района;

- Минин Ю.И., глава Олонецкого городского поселения;

- Дудин Д.В., директор МКУ «ЕДДС».

Повестка дня: Устранение последствий аварий на электросетях вследствие природных явлений.

Заслушали: Потапова С.А., Карпова А.С. Князева К.М., Юначева П.Г., Каноева Р.Л., Ашину О.Б.

На 19 ч. 00 мин. 04.02.2015 года все социальные объекты в населенных пунктах района, в т.ч. школы, детские сады, котельные подключены к электросетям.

Для проведения работ 05.02.2015 года ПО «ЮКЭС» будет задействовано: 8 бригад, 40 человек.

**Р Е Ш Е Н И Е**

В целях жизнеобеспечения людей и объектов социальной сферы на территории Олонецкого района **Комиссия решила:**

***1. Рекомендовать Олонецкому сетевому району РЭС-2 ПО «ЮКЭС», ОАО «Прионежская сетевая компания»:***

1.1. Обеспечить запас ГСМ для техники, задействованной на аварийно-восстановительных работах, резервных источников электроэнергии (дизель-генераторов).

1.2. Завершить проведение работ по устранению аварий на электросетях в течение рабочего дня 05.02.2015 года.

***2. Рекомендовать ОАО «Прионежская сетевая компания»:***

2.1. Выделить Олонецкому сетевому участку РЭС-2 ПО «ЮКЭС» 1 аварийно-техническую бригаду до окончания аварийно-восстановительных работ 05.02.2015 года.

2.2. Выделить 1 единицу техники (автовышка) для осуществления работ на восстановлении линий электропередач.

***3. МКУ «ЕДДС»:***

- обеспечить сбор и обобщение информации о ходе аварийно-восстановительных работ.

**О ходе работ по устранению аварий информировать председателя КЧС и ОПБ Олонецкого национального муниципального района через ЕДДС.**

Вел протокол секретарь КЧС и ПБ И.Н. Нюппиев