РЕЕСТР

ИМУЩЕСТВА. НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ОЛОНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ)

ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 НОЯБРЯ 2015 ГОДА

| № п/п | Наименование | Адрес (местоположение) | Дата ввода в эксплуатац | Кадастровый номер ИНОД | Площадь, протяженность и (или) параметры характери- зующие физ.свойства | Сведения о балансовой стоимости | Сведения о начисленной амортизации | Дата возникновения права муниципальной собственности (основание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Воздушные линии 10кВ отпайка от Л-41-7 от ТП №41 | г. Олонец (ВЛ на КОС г. Олонца) | 2011 | 01400100303 | Протяженность 2,2 км | 877,02 | 877,02 | 20.01.2008 года |
| 2 | Воздушные линии 10кВ отпайка от Л-41-10от ТП№41 | г. Олонец ул.Школьная, Пролетарская, К.Либкнехта | 1979 | 01400100304 | Протяженность9,3 км | 1140,70 | 1140,70 | 20.01.2008 года |
| 3 | Воздушные линии 10кВ от Л-41-21 от ТП №41 | г. Олонец ул.Школьная, Луначарского | 1981 | 01400100305 | Протяженность 4,6 км | 61401,60 | 61401,60 | 20.01.2008 года |
| 4 | Воздуш4ные линии 10кВ Л-41-22 от ТП №41 | г. Олонец ул.Володарского, Полевая | 1978 | 01400100306 | Протяженность 4,4 км | 35817,60 | 35817,60 | 20.01.2008 года |
| 5 | Воздушные линии 0,4 кВ от ГКТП №2 | г .Олонец ул. Комсомольская | 1979 | 01400100307 | Протяженность 4,76 км | 116108,72 | 116108,72 | 20.01.2008 года |
| 6 | Воздушные линии 0,4 кВ от ТП №5 | г.Олонец ул. Пролетарская | 1981 | 01400100308 | Протяженность 3,97 км | 133864,00 | 133864,0 | 20.01.2008 года |
| 7 | Воздушные линии 0,4 кВ от ТП №8 | г.Олонец ул. Карла Либкнехта | 1978 | 01400100309 | Протяженность 2,0 км | 30700,00 | 30700,0 | 20.01.2008 года |
| 8 | Воздушные линии 0,4 кВ от ГКТП №9 | г.Олонец ул. Карла Либкнехта | 1980 | 01400100310 | Протяженность 3,098 км | 140,99 | 140,99 | 20.01.2008 года |
| 9 | Воздушные линии 0,4 кВ от ТП №15 | г.Олонец ул. Звездина | 1978 | 01400100311 | Протяженность 6,8 км | 22479,81 | 22479,81 | 20.01.2008 года |
| 10 | Воздушные линии от 0,4 кВ ТП №24 | г.Олонец ул. Володарского | 1979 | 01400100312 | Протяженность 1,04 км | 17056,00 | 17056,0 | 20.01.2008 года |
| 11 | Воздушные линии 0,4 кВ от ТП №26 | г.Олонец ул. Октябрьская | 1987 | 01400100313 | Протяженность 4,8 км | 26436,80 | 26436,80 | 20.01.2008 года |
| 12 | Воздушные линии 0,4 кВ от ТП № 42 | г.Олонец ул. Свирских дивизий | 1980 | 01400100314 | Протяженность 2,8 км | 5884,32 | 5884,32 | 20.01.2008 года |
| 13 | Воздушные линии 0,4 кВ от ТП № 3 | г.Олонец ул. Урицкого | 1988 | 01400100315 | Протяженность 2,56 км | 304449,60 | 304449,60 | 20.01.2008 года |
| 14 | Воздушные линии 0,4 кВ от ТП№ 17 | г.Олонец ул. Ленина | 1983 | 01400100316 | Протяженность 1,742 км | 47200,0 | 47200,0 | 20.01.2008 года |
| 15 | Воздушные линии 0,4 кВ от ТП№18 | г.Олонец ул. Школьная | 1978 | 01400100317 | Протяженность 0,52 км | 8525,00 | 8525,0 | 20.01.2008 года |
| 16 | Воздушная линия 10 кВ отпайка от Л-41-22 от опоры № 63 до ТП-49 | г. Олонец, ул. Ленина | 2011 | 014001004660 | протяженность 0,35 км | 22780,00 | 7593,00 | 25.04.2013 года |
| 17 | Воздушная линия 10 кВ отпайка от Л-41-25 до ТП-1236 | Олонецкий р-н, д. Рыпушкалицы | 1988 | 014001004661 | протяженность 0,13 км | 11200,00 | 11200,00 | 25.04.2013 года |
| 18 | Высоковольтная линия 0,4 кВ от ТП №14 | Олонецкий р-н, д. Верховье | 2009 | 014001004662 | протяженность 0,1 км | 10700,00 | 10700,0 | 25.04.2013 года |
| 19 | Высоковольтная линия 0,4 кВ от ТП №16 | г.Олонец, ул.Карла Либкнехта | 1988 | 014001004663 | протяженность 0,68 км | 25690,00 | 25690,00 | 25.04.2013 года |
| 20 | Высоковольтная линия 0,4 кВ от ТП №16 | г.Олонец, ул.Пролетарская | 2009 | 014001004664 | протяженность 0,12 км | 12000,00 | 12000,0 | 25.04.2013 года |
| 21 | Высоковольтная линия 0,4 кВ от ТП №16 | г.Олонец, ул.Пролетарская | 2009 | 014001004665 | протяженность 0,12 км | 12000,00 | 12000,0 | 25.04.2013 года |
| 22 | Высоковольтная линия 0,4 кВ от ТП №21 | г.Олонец, ул.Пролетарская | 2009 | 014001004666 | протяженность 0,76 км | 30400,00 | 30400,0 | 25.04.2013 года |
| 23 | Высоковольтная линия 0,4 кВ от ТП №21 | г.Олонец, ул.Пролетарская | 2009 | 014001004667 | протяженность 0,36 км | 23200,00 | 23200,0 | 25.04.2013 года |
| 24 | Высоковольтная линия 0,4 кВ от ТП №21 | г.Олонец, ул.Пролетарская | 2009 | 014001004668 | протяженность 0,05 км | 6400,00 | 6400,0 | 25.04.2013 года |
| 25 | Высоковольтная линия 0,4 кВ от ТП №23 | г.Олонец, ул.Лесная, Луначарского | 1988 | 014001004669 | протяженность 0,52 км | 22600,00 | 22600 | 25.04.2013 года |
| 26 | Высоковольтная линия 0,4 кВ от ТП №1 | г.Олонец, ул.Свободы, Партизанская | 1977 | 014001004670 | протяженность1,65 км | 50600,00 | 50600 | 25.04.2013 года |
| 27 | Высоковольтная линия 0,4 кВ от ТП №3 | г.Олонец, ул.Урицкого | 1988 | 014001004671 | протяженность1,2 км | 48600,00 | 48600 | 25.04.2013 года |
| 28 | Высоковольтная линия 0,4 кВ от ТП № 6 | г.Олонец, ул.Коммунальная, Пролетарская, Майская, Привокзальная | 1982 | 014001004672 | протяженность 2,72 км | 60700,00 | 60700 | 25.04.2013 года |
| 29 | Высоковольтная линия 0,4 кВ от ТП № 7 | г.Олонец, ул.Новая, Зеленая, Луначарского | 1988 | 014001004673 | протяженность 1,5 км | 49000,00 | 49000 | 25.04.2013 года |
| 30 | Высоковольтная линия 0,4 кВ от ТП № 17 | г.Олонец, ул.Ленина | 1983 | 014001004674 | протяженность 1,2 км | 47200,00 | 47200 | 25.04.2013 года |
| 31 | Высоковольтная линия 0,4 кВ от ТП № 19 | Олонецкий р-н, д.Верховье | 2009 | 014001004675 | протяженность 1,485 км | 48800,00 | 48800,0 | 25.04.2013 года |
| 32 | Высоковольтная линия 0,4 кВ от ТП № 20 | г.Олонец, ул.Красноармейская, Свирских дивизий | 1982 | 014001004676 | протяженность 0,592 км | 23900,00 | 23900 | 25.04.2013 года |
| 33 | Высоковольтная линия 0,4 кВ от ТП № 27 | г.Олонец, ул.30-летия Победы | 1988 | 014001004677 | протяженность1,43 км | 48130,00 | 48130 | 25.04.2013 года |
| 34 | Высоковольтная линия 0,4 кВ от ТП № 28 | г.Олонец, ул.Полевая, Карла Маркса | 1988 | 014001004678 | протяженность 1,769 км | 55200,00 | 55200 | 25.04.2013 года |
| 35 | Высоковольтная линия 0,4 кВ от ТП № 32 | г.Олонец, ул.Красноармейская | 1977 | 014001004679 | протяженность 0,5 км | 22100,00 | 22100 | 25.04.2013 года |
| 36 | Высоковольтная линия 0,4 кВ от ТП № 43 г. Олонец, | г.Олонец, ул.Строительная, Ладожская, Инженерная | 1982 | 014001004680 | протяженность 1,48 км | 48000,00 | 48000 | 25.04.2013 года |
| 37 | Высоковольтная линия 0,4 кВ фидер №3 от ТП № 501 | г.Олонец, ул.Сортавальская, Онежская, Молодежная, пер. Ягодный | 2009 | 014001004681 | протяженность 0,8 км | 32200,00 | 32200 | 25.04.2013 года |
| 38 | Высоковольтная линия 0,4 кВ фидер №1 от ТП № 29 | г.Олонец, ул.Полевая | 1988 | 014001004682 | протяженность 0,5 км | 22100,00 | 22100 | 25.04.2013 года |
| 39 | Высоковольтная линия 0,4 кВ фидер №1 от ТП № 321 | Олонецкий р-н, д.Верховье | 1988 | 014001004683 | протяженность 0,3 км | 20300,00 | 20300 | 25.04.2013 года |
| 40 | Высоковольтная линия 0,4 кВ от ТП № 1237 | Олонецкий р-н, д. Рыпушкалицы | 1988 | 014001004684 | протяженность 0,4 км | 21000,00 | 21000 | 25.04.2013 года |
| 41 | Высоковольтная линия 0,4 кВ от ТП № 36 | г.Олонец, ул.Школьная | 1977 | 014001004685 | протяженность 0,22 км | 19600,00 | 19600 | 25.04.2013 года |
| 42 | Высоковольтная линия 0,4 кВ от ТП № 39 до магазина | г.Олонец, ул.Карла .Маркса, 19 | 1977 | 014001004686 | протяженность 0,3 км | 20300,00 | 20300 | 25.04.2013 года |
| 43 | Высоковольтная линия 0,4 кВ от ТП № 358 до скважины д.Тахтосово Олонецкий район, | г.Олонец д.Кунилица (урочище Кадайка) | 1984 | 014001004687 | протяженность 0,75 км опоры -16 штук | 15257,00 | 15257 | 25.04.2013 года |
| 44 | Высоковольтная линия 0,4 кВ от ТП 343 | д.Рыпушкалицы ( д.Седокса) | 1983 | 014001004718 | протяженность 1,4 км | 19341,24 | 19341,24 | 25.12.2012 года |
| 45 | Кабельная линия 10 кВ от ВЛ-10кВ. Л-41-21 до ТП №23 | г.Олонец, ул.Пролетарская | 1988 | 014001004688 | протяженность 0,03 км | 5400,00 | 5400 | 25.04.2013 года |
| 46 | Кабельная линия 10 кВ от ВЛ-10кВ. Л-41-22 до ТП № 17 | г.Олонец, ул.Ленина | 1983 | 014001004689 | протяженность 0,03 км | 5400,00 | 5400 | 25.04.2013 года |
| 47 | Кабельная линия 10 кВ от ВЛ-10кВ Л-41-22 до ТП №20 | г.Олонец, ул.Свирских дивизий | 1988 | 014001004690 | протяженность 0,03 км | 5400,00 | 5400 | 25.04.2013 года |
| 48 | Кабельная линия 10 кВ от ТП № 30 до ТП № 32 | г.Олонец, ул.Ленина | 1977 | 014001004691 | протяженность 0,15 км | 13000,00 | 13000 | 25.04.2013 года |
| 49 | Кабельная линия 10 кВ от ТП № 30 до ТП № 48 | г.Олонец, ул.Ленина | 1988 | 014001004692 | протяженность 0,15 км | 13000,00 | 13000 | 25.04.2013 года |
| 50 | Кабельная линия 10 кВ от ВЛ-10кВ. Л-41-10 до ТП №39 | г.Олонец, ул.Карла Маркса | 1977 | 014001004693 | протяженность 0,43 км | 21140,00 | 21140 | 25.04.2013 года |
| 51 | Кабельная линия 10 кВ от ТП №39 до ТП №30 | г.Олонец, ул.Урицкого | 1988 | 014001004694 | протяженность 0,42 км | 21100,00 | 21100 | 25.04.2013 года |
| 52 | Кабельная линия 10 кВ от ВЛ-10кВ. Л-41-22 до ТП №42 | г.Олонец, ул.Полевая | 1977 | 014001004695 | протяженность 0,15 км | 13000,00 | 13000 | 25.04.2013 года |
| 53 | Кабельная линия 10 кВ от ВЛ-10кВ. Л-41-10 до ТП №10 | г.Олонец, пер.Кирпичный | 1988 | 014001004696 | протяженность 0,15 км | 13000,00 | 13000 | 25.04.2013 года |
| 54 | Кабельная линия 10 кВ от ТП №48 до ТП-30 | г.Олонец, ул. Урицкого | 1988 | 014001004697 | протяженность 0,21 км | 19500,00 | 19500 | 25.04.2013 года |
| 55 | Кабельная линия 10 кВ от ТП №48 до Л41-10 | г.Олонец, ул.Урицкого |  | 014001004698 | протяженность 0,28 км | 19500,00 |  | 25.04.2013 года |
| 56 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП №8 | г.Олонец, ул.Пролетарская | 1975 | 014001004699 | протяженность 0,05 км | 20100,00 | 20100 | 25.04.2013 года |
| 57 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП №16 | г.Олонец, ул.Карла Либкнехта | 1988 | 014001004700 | протяженность 0,07 км | 6600,00 | 6600 | 25.04.2013 года |
| 58 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП №21 | г.Олонец, ул.Карла Маркса | 2009 | 014001004701 | протяженность 0,25 км | 6900,00 | 6900 | 25.04.2013 года |
| 59 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП №30 | г.Олонец, ул.Ленина | 1988 | 014001004702 | протяженность 0,14 км | 11050,00 | 11050 | 25.04.2013 года |
| 60 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП №30 | г.Олонец, ул.Красноармейская | 1988 | 014001004703 | протяженность 0,11 км | 12000,00 | 12000 | 25.04.2013 года |
| 61 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП №30 | г.Олонец, ул.Св.Дивизий | 1988 | 014001004704 | протяженность 0,19 км | 11000,00 | 11000 | 25.04.2013 года |
| 62 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП №4 | г.Олонец, ул.Красноармейская | 1982 | 014001004705 | протяженность 0,15 км | 17200,00 | 17200 | 25.04.2013 года |
| 63 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП №20 | г.Олонец, ул.Св.Дивизий | 1982 | 014001004706 | протяженность 0,03 км | 13000,00 | 13000 | 25.04.2013 года |
| 64 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП №20 | г.Олонец, ул.Ленина | 1982 | 014001004707 | протяженность 0,17 км | 5400,00 | 5400 | 25.04.2013 года |
| 65 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП №30 | г.Олонец, ул.Красноармейская | 1988 | 014001004708 | протяженность 0,20 км | 15300,00 | 15300 | 25.04.2013 года |
| 66 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП №39 | г.Олонец, ул.Карла Маркса | 1977 | 014001004709 | Протяженность 0,06 км | 11000,00 | 11000 | 25.04.2013 года |
| 67 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП №39 | г.Олонец, ул.Полевая | 1977 | 014001004710 | Протяженность 0,04 км | 7000,00 | 7000 | 25.04.2013 года |
| 68 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП №39 | г.Олонец, ул.Строительня | 1977 | 014001004711 | Протяженность 0,16 км | 6000,00 | 6000 | 25.04.2013 года |
| 69 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП №42 | г.Олонец, ул.Полевая | 1977 | 014001004712 | Протяженность 0,06 км | 11000,00 | 11000 | 25.04.2013 года |
| 70 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП №42 | г.Олонец, ул.Полевая | 1977 | 014001004713 | Протяженность 0,08 км | 7000,00 | 7000 | 25.04.2013 года |
| 71 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП №1236 | Олонецкий р-н , д. Рыпушкалицы | 1988 | 014001004714 | Протяженность 0,05 км | 7400,00 | 7400 | 25.04.2013 года |
| 72 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП №1237 Ф1 | Олонецкий р-н , д. Рыпушкалицы | 1988 | 014001004715 | Протяженность 0,05 км | 6600,00 | 6600 | 25.04.2013 года |
| 73 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП №1237 Ф3 | Олонецкий р-н , д. Рыпушкалицы | 1988 | 014001004716 | Протяженность 0,05 км | 6600,00 | 6600 | 25.04.2013 года |
| 74 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП № 27 | г. Олонец, ул.30-летия Победы | 2010 | 014001004717 | Протяженность 0,05 км | 6600,00 | 6600 | 25.04.2013 года |
| 75 | Комплектная трансформаторная подстанция №1 | г. Олонец ул.Свободы | 1977 |  | Сооружение металлическое, площадь 4 кв.м | 56800 | 56800 | 25.04.2013 года |
| 76 | Трансформатор на ТП№1 | г. Олонец ул.Свободы | 1977 |  | Мощность 250 кВА | 15300 | 15300 | 25.04.2013 года |
| 77 | Трансформаторная подстанция №2 | г. Олонец ул.Комсомольская | 1981 |  | Сооружение металлическое, площадь 4 кв.м | 110000 | 110000 | 25.04.2013 года |
| 78 | Трансформатор на ТП№2 | г. Олонец ул.Комсомольская | 1981 |  | Мощность 250 кВА | 19300 | 19300 | 25.04.2013 года |
| 79 | Комплектная трансформаторная подстанция №3 | г. Олонец ул.Урицкого | 1988 |  | Сооружение кирпичное, площадь 6 кв.м | 322190 | 322190 | 25.04.2013 года |
| 80 | Трансформатор №1 на ТП№3 | г.Олонец ул. Урицкого | 1988 | 01400100281 | мощность 400 кВА | 28900, | 28900 | 25.04.2013 года |
| 81 | Трансформатор №2на ТП№3 | г.Олонец ул. Урицкого | 1988 | 01400100282 | мощность 400 кВА | 28900 | 28900 | 25.04.2013 года |
| 82 | Трансформаторная подстанция №4 | г.Олонец ул.Пролетарская | 1982 |  | Сооружение кирпичное, площадь 10 кв.м | 56380 | 56380 | 25.04.2013 года |
| 83 | Трансформатор на ТП№4 | г.Олонец ул. Пролетарская | 1982 | 01400100283 | мощность 400 кВА | 34390 | 34390 | 25.04.2013 года |
| 84 | Трансформаторная подстанция №5 | г.Олонец ул.Пролетарская | 1972 |  | Сооружение металлическое, площадь 4 кв.м | 17300 | 17300 | 25.04.2013 года |
| 85 | Трансформатор на ТП№5 | г.Олонец ул. Пролетарская | 1972 |  | Мощность 250 кВА | 19300 | 19300 | 25.04.2013 года |
| 86 | Трансформаторная подстанция №6 | г. Олонец ул.Коммунальная | 1992 |  | Сооружение металлическое, площадь 4 кв.м | 70000 | 70000 | 25.04.2013 года |
| 87 | Трансформатор на ТП№6 | г. Олонец ул.Коммунальная | 1992 |  | Мощность 250 кВА | 19300 | 19300 | 25.04.2013 года |
| 88 | Трансформаторная подстанция №7 | г. Олонец ул.Новая | 1975 |  | Сооружение металлическое, площадь 4 кв.м | 12840 | 12840 | 25.04.2013 года |
| 89 | Трансформатор на ТП№7 | г. Олонец ул.Новая | 1975 |  | Мощность 100 кВА | 10400 | 10400 | 25.04.2013 года |
| 90 | Трансформаторная подстанция №8 | г. Олонец ул.К.Либкнехта | 1988 |  | Сооружение кирпичное, площадь 10 кв.м | 89800 | 89800 | 25.04.2013 года |
| 91 | Трансформатор №1 на ТП№8 | г. Олонец ул.К.Либкнехта | 1988 |  | Мощность 250 кВА | 19000 | 19000 | 25.04.2013 года |
| 92 | Трансформатор №2 на ТП №8 | г. Олонец ул.К.Либкнехта | 1988 |  | Мощность 250 кВА | 19000 | 19000 | 25.04.2013 года |
| 93 | Трансформаторная подстанция №9 | г. Олонец ул.К.Либкнехта | 1989 |  | Сооружение металлическое, площадь 4 кв.м | 59000 | 51133 | 25.04.2013 года |
| 94 | Трансформатор на ТП№9 | г. Олонец ул.К.Либкнехта | 1989 |  | Мощность 160 кВА | 11200 | 11200 | 25.04.2013 года |
| 95 | Трансформаторная подстанция №10 | г. Олонец пер.Кирпичный | 1970 |  | Сооружение кирпичное, площадь 12 кв.м | 87500 | 87500 | 25.04.2013 года |
| 96 | Трансформатор №1 на ТП№10 | г.Олонец пер. Кирпичный | 1970 | 01400100284 | мощность 400 кВА | 19200 | 19200 | 25.04.2013 года |
| 97 | Трансформатор №2 на ТП №10 | г.Олонец пер. Кирпичный | 1970 | 01400100285 | мощность 400 кВА | 19200 | 19200 | 25.04.2013 года |
| 98 | Трансформаторная подстанция №11 | г. Олонец пер.Кирпичный | 1988 |  | Сооружение кирпичное, площадь 10 кв.м | 86090 | 86090 | 25.04.2013 года |
| 99 | Трансформатор на ТП №11 | г.Олонец пер. Кирпичный | 1983 | 01400100286 | мощность 400 кВА | 19200,00 | 19200 | 25.04.2013 года |
| 100 | Трансформаторная подстанция №12 | г. Олонец пер.Кирпичный | 1988 |  | Сооружение кирпичное, площадь 10 кв.м | 87500 | 87500 | 25.04.2013 года |
| 101 | Трансформатор на ТП №12 | г. Олонец пер.Кирпичный | 1988 |  | мощность 400 кВА | 19200 | 19200 | 25.04.2013 года |
| 102 | Трансформаторная подстанция №13 | г.Олонец, ул.30-летия Победы | 2010 |  | Сооружение кирпичное, площадь 10 кв.м | 112300 | 112300 | 25.04.2013 года |
| 103 | Трансформатор на ТП № 13 | г.Олонец, ул.30-летия Победы | 2010 |  | Мощность 160кВА | 10200 | 10200 | 25.04.2013 года |
| 104 | Трансформаторная подстанция №14 | Олонецкий район д.Верховье | 1988 |  |  | 155382 | 84714 | 20.01.2008 года |
| 105 | Трансформатор№1 на ТП№14 | Олонецкий район д.Верховье | 1969 |  | Мощность 100кВА | 108497 | 65705 | 20.01.2008 года |
| 106 | Трансформаторная подстанция №15 | г. Олонец ул.Звездиной | 1972 |  |  | 218719 | 131143 | 20.01.2008 года |
| 107 | Трансформатор№1 на ТП№15 | г. Олонец ул.Звездиной | 2011 |  | Мощность 250кВА | 173759 | 55046 | 20.01.2013 года |
| 108 | Трансформаторная подстанция №16 | г. Олонец ул.Пролетарская | 1988 |  |  | 237729 | 122479 | 20.01.2008 года |
| 109 | Трансформатор№1 на ТП№16 | г. Олонец ул.Пролетарская | 2011 |  | Мощность 160кВА | 136644 | 35090 | 25.04.2013 года |
| 110 | Трансформаторная подстанция №17 | г. Олонец ул.Ленина | 1983 |  | Сооружение кирпичное, площадь 12 кв.м | 72900 | 72900 | 25.04.2013 года |
| 111 | Трансформатор№1 на ТП№17 | г.Олонец ул. Ленина | 1983 | 01400100287 | мощность 400 кВА | 30800 | 30800 | 25.04.2013 года |
| 112 | Трансформатор№2 на ТП №17 | г.Олонец ул. Ленина | 1983 | 01400100288 | мощность 400 кВА | 30800 | 30800 | 25.04.2013 года |
| 113 | Трансформаторная подстанция №18 | г.Олонец ул.Школьная | 1975 |  | Сооружение кирпичное, площадь 12 кв.м | 68000 | 68000 | 25.04.2013 года |
| 114 | Трансформатор на ТП№18 | г.Олонец ул.Школьная | 1975 |  | Мощность 100 кВА | 11400 | 11400 | 25.04.2013 года |
| 115 | Трансформаторная подстанция №19 | Олонецкий район д.Верховье | 2009 |  | Сооружение металлическое, площадь 4 кв.м | 93730 | 21870 | 25.04.2013 года |
| 116 | Трансформатор на ТП№19 | Олонецкий район д.Верховье | 2009 |  | Мощность 160 кВА | 25400 | 8467 | 25.04.2013 года |
| 117 | Трансформаторная подстанция №20 | г.Олонец ул. Свирских дивизий | 1972 | 01400100289 | Сооружение кирпичное, площадь 6 кв.м | 7150 | 7150 | 25.04.2013 года |
| 118 | Трансформатор на ТП№20 | г.Олонец ул. Свирских дивизий | 1972 |  | мощность 400 кВА | 9500 | 9500 | 25.04.2013 года |
| 119 | Трансформаторная подстанция №21 | г.Олонец ул.Пролетарская | 1978 |  | Сооружение металлическое, площадь 4 кв.м | 56800 | 56800 | 25.04.2013 года |
| 120 | Трансформатор на ТП№21 | г.Олонец ул.Пролетарская | 1978 |  | Мощность 250кВА | 15600 | 15600 | 25.04.2013 года |
| 121 | Трансформаторная подстанция №23 | г.Олонец ул.Пролетарская | 1971 |  | Сооружение кирпичное, площадь 10 кв.м | 63300 | 63300 | 25.04.2013 года |
| 122 | Трансформатор на ТП№23 | г.Олонец ул.Пролетарская | 1971 |  | Мощность 160 | 12000 | 12000 | 25.04.2013 года |
| 123 | Трансформаторная подстанция №24 |  | 1984 |  | Сооружение металлическое, площадь 4 кв.м | 180800 | 180800 | 25.04.2013 года |
| 124 | Трансформатор на ТП№24 | г.Олонец ул.Володарского | 1984 |  | Мощность 250кВА | 26800 | 26800 | 25.04.2013 года |
| 125 | Трансформаторная подстанция №26 | г.Олонец ул. Октябрьская | 1973 | 01400100290 | Сооружение металлическое, площадь 4 кв.м | 17493,32 | 17493,32 | 25.04.2013 года |
| 126 | Трансформатор на ТП№26 | г.Олонец ул. Октябрьская | 1973 |  | Мощность 250кВА | 11300 | 11300 | 25.04.2013 года |
| 127 | Трансформаторная подстанция №27 | г.Олонец ул.30-летия Победы | 1988 |  | Сооружение металлическое, площадь 4 кв.м | 56200 | 56200 | 25.04.2013 года |
| 128 | Трансформатор на ТП№27 | г.Олонец ул.30-летия Победы | 1988 |  | Мощность 250кВА | 15600 | 15600 | 25.04.2013 года |
| 129 | Трансформаторная подстанция №28 | г.Олонец ул. Полевая | 1974 |  | Сооружение кирпичное, площадь 12 кв.м | 65000 | 65000 | 25.04.2013 года |
| 130 | Трансформатор на ТП№28 | г.Олонец ул. Полевая | 1974 | 01400100291 | мощность 250 кВА | 15600 | 15600 | 25.04.2013 года |
| 131 | Трансформаторная подстанция №30 | г.Олонец ул. Урицкого | 1974 |  | Сооружение кирпичное, площадь 12 кв.м | 65000 | 65000 | 25.04.2013 года |
| 133 | Трансформатор№1 на ТП №30 | г.Олонец ул. Урицкого | 1974 | 01400100292 | мощность 630 кВА | 27500 | 27500 | 25.04.2013 года |
| 134 | Трансформатор№2 на ТП№30 | г.Олонец ул. Урицкого | 1974 | 01400100293 | мощность 400 кВА | 27500 | 27500 | 25.04.2013 года |
| 135 | Трансформаторная подстанция №31 | г.Олонец ул.КЛибкнехта | 1982 |  | Сооружение металлическое, площадь 4 кв.м | 102000 | 102000 | 25.04.2013 года |
| 136 | Трансформатор№1 на ТП №31 | г.Олонец ул.КЛибкнехта | 1982 |  | Мощность 160кВА | 11400 | 11400 | 25.04.2013 года |
| 137 | Трансформаторная подстанция №32 | г.Олонец ул. Ленина | 1977 |  | Сооружение кирпичное, площадь 10 кв.м | 78600 | 78600 | 25.04.2013 года |
| 138 | Трансформатор на ТП№32 | г.Олонец ул. Ленина | 1977 | 01400100294 | мощность 400 кВА | 26400 | 26400 | 25.04.2013 года |
| 139 | Трансформаторная подстанция №33 | г.Олонец ул. Школьная | 1981 |  | Сооружение кирпичное, площадь 12 кв.м | 70000 | 70000 | 25.04.2013 года |
| 140 | Трансформатор№1 на ТП№33 | г.Олонец ул. Школьная | 1981 | 01400100296 | мощность 400 кВА | 11887,35 | 11887,35 | 25.04.2013 года |
| 141 | Трансформатор№2 на ТП№33 | г.Олонец ул. Школьная | 1981 |  | мощность 400 кВА | 22219,14 | 22219,14 | 25.04.2013 года |
| 142 | Трансформаторная подстанция №34 | г. Олонец ул.Володарского | 1984 |  | Сооружение металлическое, площадь 4 кв.м |  |  | 25.04.2013 года |
| 143 | Трансформаторная подстанция №36 | г.Олонец ул. Школьная | 1988 |  | Сооружение кирпичное, площадь 10 кв.м | 79800 | 13300 | 25.04.2013 года |
| 144 | Трансформаторная подстанция №38 | г.Олонец (Кадайка Очистные сооружения) | 1975 |  | Сооружение кирпичное, площадь 12 кв.м | 60000 | 60000 | 25.04.2013 года |
| 145 | Трансформатор№1на ТП№38 | г.Олонец (Кадайка Очистные сооружения). | 1975 | 01400100297 | мощность 400 кВА | 15800 | 15800 | 25.04.2013 года |
| 146 | Трансформатор№2наТП№38 | г.Олонец (Кадайка Очистные сооружения) | 1975 | 01400100298 | мощность 400 кВА | 15800 | 15800 | 25.04.2013 года |
| 147 | Трансформаторная подстанция №39 | г.Олонец ул. Карла Маркса | 1981 |  | Сооружение кирпичное, площадь 10 кв.м | 71000 | 71000 | 25.04.2013 года |
| 148 | Трансформатор№1наТП№39 | г.Олонец ул. Карла Маркса | 1981 | 01400100299 | мощность 400 кВА | 16300 | 16300 | 25.04.2013 года |
| 149 | Трансформатор№2наТП№39 | г.Олонец ул.К.Маркса | 1981 | 01400100300 | мощность 400 кВА | 16300 | 16300 | 25.04.2013 года |
| 150 | Трансформаторная подстанция №42 | г.Олонец ул. Полевая | 1982 |  | Сооружение кирпичное, площадь 24 кв.м | 72900 | 72900 | 25.04.2013 года |
| 151 | Трансформатор№1на ТП№ 42 | г.Олонец ул. Полевая | 1982 | 01400100301 | мощность 400 кВА | 27200 | 27200 | 25.04.2013 года |
| 152 | Трансформатор№2на ТП№ 42 | г.Олонец ул. Полевая | 1982 | 01400100302 | мощность 400 кВА | 27200 | 27200 | 25.04.2013 года |
| 153 | Трансформаторная подстанция №43, 44 | г.Олонец, ул.Строительная | 1982 | 014001004638 | Сооружение металлическое, площадь 4 кв.м | 102100,00 | 102100,00 | 25.04.2013 года |
| 154 | Трансформатор на ТП №43 | г. Олонец, ул. Строительная | 1982 | 014001004637 | мощность 630 кВА | 83900 | 83900 | 25.04.2013 года |
| 155 | Трансформатор на ТП №43 | г.Олонец, ул.Строительная | 1982 | 014001004639 | мощность 400 кВА | 52200 | 52200 | 25.04.2013 года |
| 156 | Трансформаторная подстанция №47 | г .Олонец ул.К.Либкнехта | 2012 |  | Сооружение металлическое, площадь 4 кв.м | 143000 | 19067 | 25.04.2013 года |
| 157 | Трансформатор на ТП №47 | г .Олонец ул.К.Либкнехта | 2012 |  | мощность 630 кВА | 323128 | 96647 | 25.04.2013 года |
| 157 | Трансформатор на ТП №47 | г .Олонец ул.К.Либкнехта | 2012 |  | мощность 630 кВА | 323128 | 96647 | 25.04.2013 года |
| 158 | Трансформаторная подстанция №48 | г. Олонец ул.К.Маркса,10 | 2011 |  | Сооружение металлическое, площадь 4 кв.м | 128000 | 21333 | 25.04.2013 года |
| 159 | Трансформатор на ТП №48 | г. Олонец ул.К.Маркса,10 | 2011 | 014001004640 | мощность 250 кВА | 16300,00 | 8150 | 25.04.2013 года |
| 160 | Трансформатор на ТП №48 | г. Олонец ул.К.Маркса,10 | 2011 |  | Мощность 250 кВА | 16300,00 | 8150 | 25.04.2013 года |
| 161 | Трансформаторная подстанция №49 | г. Олонец ул.Ленина,45 | 2011 |  | Сооружение металлическое, площадь 4 кв.м | 128000,00 | 21333 | 25.04.2013 года |
| 162 | Трансформатор на ТП №49 | г. Олонец ул.Ленина,45 | 2011 |  | Мощность 160 кВА | 10200,00 | 5100 | 25.04.2013 года |
| 163 | Трансформаторная подстанция №50 | г. Олонец ул. Свободы | 2012 |  | Сооружение металлическое, площадь 4 кв.м | 143000,0 | 23833 | 25.04.2013 года |
| 164 | Трансформатор на ТП №50 | г. Олонец ул. Свободы | 2012 |  | Мощность 160 кВА | 10420,00 | 4168 | 25.04.2013 года |
| 165 | Трансформаторная подстанция №1217 | Олонецкий р-н, д.Верховье | 1988 | 014001004643 | Сооружение кирпичное, площадь 6 кв.м | 79800,00 | 71820 | 25.04.2013 года |
| 166 | Трансформатор на ТП №1217 | Олонецкий р-н, д.Верховье | 1988 | 014001004644 | мощность 400 кВА | 52200,00 | 52200,0 | 25.04.2013 года |
| 167 | Трансформаторная подстанция №1236 | Олонецкий р-н, д. Рыпушкалицы | 1988 | 014001004645 | Сооружение кирпичное, площадь 6 кв.м | 86090,00 | 77481 | 25.04.2013 года |
| 168 | Трансформатор на ТП №1236 | Олонецкий р-н, д. Рыпушкалицы | 1988 | 014001004646 | мощность 100 кВА | 10200,00 | 10200,0 | 25.04.2013 года |
| 169 | Трансформатор на ТП №1236 | Олонецкий р-н, д. Рыпушкалицы | 1988 | 014001004647 | мощность 100 кВА | 10200,00 | 10200 | 25.04.2013 года |
| 170 | Трансформаторная подстанция №1237 | Олонецкий р-н, д. Рыпушкалицы | 1988 | 014001004648 | Сооружение металлическое, площадь 4 кв.м | 38080,00 | 34272 | 25.04.2013 года |
| 171 | Трансформатор на ТП №1237 | Олонецкий р-н, д. Рыпушкалицы | 1988 | 014001004649 | мощность 100 кВА | 11400,00 | 11400 | 25.04.2013 года |