|  |
| --- |
|  |

**Администрация Олонецкого национального муниципального района**

**ПРОТОКОЛ**

**заседания комиссии**

**по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций**

**и обеспечению пожарной безопасности**

**Олонецкого национального муниципального района**

**от 03.07.2017 года № 6**

Председательствующий: Мурый В.Н., заместитель главы администрации Олонецкого национального муниципального района.

Присутствовали:

Нюппиев И.Н., начальник отдела МРГОиЧС администрации района;

Ригоев В.А. специалист отдела МРГОиЧС администрации района;

Редькин Д.А., ведущий специалист отдела ЖКХ администрации района;

Пионтек К.К., и.о. главы Олонецкого городского поселения;

Корнилова И.Н., глава Туксинского сельского поселения;

Козлова А.В., глава администрации Мегрегского сельского поселения;

Нилова А.А., глава Куйтежского сельского поселения;

Степанов Г.М., глава администрации Ильинского сельского поселения;

Степанова Т.В., и.о. главы администрации Видлицкого сельского поселения;

Судников А.Н., глава Михайловского сельского поселения;

Прокопьев А.В., заместитель начальника ОНДиПР Олонецкого и Питкярантского районов УНДиПР ГУ МЧС РФ по РК;

Потапов С.А., руководитель Олонецкого инспекторского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по РК»;

Васильев Д.В., начальник ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району»;

Мельников О.А., заместитель начальника полиции по ООП ОМВД России по Олонецкому району;

Курицын С.В., начальник Олонецкого газового участка;

Захаров И.Э, мастер Олонецкого газового участка;

Самарина Т.М., директор ООО «УК «Домовед»;

Кинниев А.Ю., начальник РЭС-2 ПО «ЮКЭС» филиала «Карелэнерго»;

Орехова Ю.А., корреспондент газеты «Олония».

**Р Е Ш Е Н И Е**

**По вопросу: «Об итогах месячника пожарной безопасности жилого фонда на территории Олонецкого района».**

На территории Олонецкого национального муниципального района за истекший период 2017 года зафиксировано 13 пожаров (АППГ- 22), погибло 3 человека (АППГ-1), травмирован 1 человек (АППГ – 1). Материальный ущерб от пожаров составил 2400 тыс. руб. (АППГ – 200 тыс. руб.).

В период проведения месячника пожарной безопасности зафиксировано 4 пожара (АППГ – 7).

Из представленной статистики следует, что в 2017 году количество пожаров уменьшилось, кол-во травмированных осталось на уровне прошлого года, кол-во погибших граждан увеличилось, материальный ущерб значительно увеличился.

Несмотря на принимаемые профилактические меры, в районе происходит значительное количество пожаров в жилом фонде, в том числе с гибелью людей.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов района является важнейшей задачей органов местного самоуправления Олонецкого района.

В целях повышения качества работы по профилактике и предупреждению пожаров, **Комиссия решила:**

***1. Рекомендовать администрации района, администрациям городского и сельских поселений:***

1.1. организовать и провести комплекс мероприятий, направленный на улучшение пожарной безопасности жилищного фонда обслуживающими организациями;

1.2. *в течение года* продолжить работу:

- по содействию в создании добровольных пожарных формирований из числа местного на­селения, а также на базах подведомственных учреждений из числа работников;

- по приобретению первичных средств пожаротушения (мотопомп) за счет собственных средств в населенные пункты, имеющие социальные объекты с круглосуточным пребыванием людей и находящиеся за пределами нормативного радиуса выезда пожарных частей;

- по проведению работ по устройству противопожарных разрывов от лесных массивов и до населённых пунктов, по проведению опашки и устройству минерализованных полос;

- по проверке бесхозяйных и самовольно установленных строений, принятию мер по их сносу либо недопущению свободного доступа в них людей;

1.3. при формировании бюджетов муниципальных образований предусматривать достаточ­ные средства для финансирования противопожарных мероприятий в муниципальных учрежде­ниях;

1.4. обеспечить строгое соблюдение противопожарного режима в подведомственных учре­ждениях.

***2. Рекомендовать ОНДиПР Олонецкого и Питкярантского районов УНДиПР ГУ МЧС России по РК совместно с ГКУ РК «Отряд противопожарной службы по Олонецкому району» в течение года продолжить работу:***

2.1. по информационному обеспечению и обучению населения мерам пожарной безопасно­сти в средствах массовой информации;

2.2. распространению в жилом секторе памяток о мерах пожарной безопасности и дейст­виям в случае возникновения пожаров;

2.3 продолжить работу с Карельским республиканским отделением Всероссийского добро­вольного пожарного общества по проведению мероприятий по противопожарной пропаганде и обу­чению населения мерам пожарной безопасности.

***3. Рекомендовать ОАО «Ростелеком»*** в целяхдоведения населением информации до оперативных служб о возникновении чрезвычайных ситуаций обеспечить непрерывную работу средств связи в д. Обжа Мегрегского сельского поселения.

***4. Информацию*** о выполнении решения ответственным исполнителям представить в Комиссию по чрезвычайным ситуациям в соответствии с установленными сроками.

**Р Е Ш Е Н И Е**

**По вопросу:** **«О состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения в 2017 году (по итогам весенней проверки)».**

Анализ состояния противопожарного водоснабжения на территории Олонецкого национального муниципального района по итогам весенней проверки 2017 года показал, что общий процент неисправного водоснабжения составляет 11% от общего количества противопожарного водоснабжения – (всего 109 источников противопожарного водоснабжения).

В 3 населённых пунктах: (д. Тигвера, д. Самбатукса, д. Кукшегоры) противопожарное водоснабжение практически отсутствует.

Удаленность, неисправность или отсутствие источников наружного противопожарного водоснабжения влечет за собой перерывы по времени в подаче огнетушащих веществ на тушение пожаров, что приводит к увеличению площади пожара и материального ущерба.

В целях повышения качества работы по профилактике и предупреждению пожаров, **Комиссия решила:**

***1. Рекомендовать главам администраций городского и сельских поселений:***

1.1. Продолжить работу по приведению наружных систем противопожарного водо­снабжения в рабочее состояние (пожарных водоемов, пирсов, гидрантов);

1.2. *В срок до 10 июля 2017 года* направить акты весенних проверок источников наружного противопожарного водоснабжения, проведенных самостоятельно, в ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району» (п. 55 [Правил](#P29) противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № [390](consultantplus://offline/ref=E298DCC7B0BE35B868924DA48A80C1137121C2348C38BC863DD7E213F6416D737380BE6DE229BF7EP876G));

1.3. *В срок до 10 сентября 2017 года* в целях проведения осенней проверки источников наружного противопожарного водоснабжения, определения их соответствия требованиям пожарной безопасности, направить заявки для составления соглашений и графиков проверок в ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району»;

1.4. обеспечить создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

1.5. содержать дороги, проезды и подъезды к искусственным и естественным водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, в исправном состоянии, свободными для проезда пожарной техники, а зимой очищенными от снега и льда. О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны;

***2. Рекомендовать главе Коверского сельского поселения*** направить информацию в администрацию района и ОНДиПР Олонецкого и Питкярантского районов УНДиПР ГУ МЧС России по РК в соответствии с Решением КЧСиПБ от 28.11.2016 года о создании в д. Кукшегоры добровольной пожарной команды.

***3. Рекомендовать ГКУ РК «Отряд противопожарной службы по Олонецкому району»*** продолжить взаимодействие с поселениями района по приведению в надлежащее состояние источников противопожарного водоснабжения.

***4. Информацию*** о выполнении решения ответственным исполнителям представить в Комиссию по чрезвычайным ситуациям в соответствии с установленными сроками.

**Р Е Ш Е Н И Е**

**По вопросу: «О соблюдении правил безопасности при эксплуатации газового оборудования и принятии необходимых мер по недопущению ЧС (аварийных ситуаций), связанных со взрывом бытового газа».**

Филиал-трест «Питкярантамежрайгаз» проводит техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение (далее - ТО и АДО) в г. Олонец по договорам с ООО «Олонецкое домоуправление» (10 домов), ООО «КСК Гранит» (4 дома) и в п. Тукса по договору с ТСЖ «Наш дом» (4 дома).

Внутриквартирное ТО и АДО проводится по индивидуальным договорам с квартиросъемщиками.

Одними из основных причин складывающейся неблагоприятной обстановки являются:

- недостаточная информированность населения о правилах эксплуатации газового оборудования, последст­виях, связанных с взрывами газа, действиями при возможной угрозе взрыва;

-проведение капитального ремонта домов с нарушениями правил СНиП 2.04.08-87 « Газоснабжение»;

- значительная изношенность и уклонение управляющих компаний от проведения технического диагностирования внут­ридомового газового оборудования (далее - ВДГО) и внутриквартирного газового оборудования (далее – ВКГО), а также несвоевре­менное заключение договоров о ТО и АДО.

В целях обеспечения безопасности при эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования **Комиссия решила:**

*1. Рекомендовать администрации района и Олонецкому городскому поселению* обеспечить:

- заключение квартиросъемщиками договоров на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования со специализированной организацией;

- соблюдение требований по техническому обслуживанию и техническому диагностированию газового оборудования.

-при подписании актов приемки газифицированных домов после проведения капитального ремонта включать в комиссию представителя газового участка.

***2. Рекомендовать главам администраций городского и сельских поселений*** осуществлять размещение информационных материалов, памяток о безопасном пользовании газом в быту на информационных стендах в местах массового нахождения людей.

***3. Рекомендовать ОНДиПР Олонецкого и Питкярантского районов УНДиПР ГУ МЧС России по РК:***

3.1. при проведении проверок юридических лиц и объектов защиты уделять особое внимание соблюдению требований безопасности в отношении газового хозяйства, а также работ с применением оборудования, работающего на газе;

3.2. при установлении фактов нарушения обязательных требований по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования информировать органы Ростехнадзора и жилищного надзора;

3.3. организовать всестороннее освещение в средствах массовой информации проводимых профилактических мероприятий, а также организовать распространение информации по мерам безопасности в быту.

***4.* *Рекомендовать* *собственникам жилищного фонда, управляющим организа­циям, ТСЖ:***

4.1. незамедлительно сообщать в аварийную службу о неисправности оборудования входящего в состав внутридомового или внутриквартирного газового оборудования;

4.2. обеспечивать доступ представителей газового участка к ВДГО и ВКГО, а также незамедлительно уведомлять о самовольном изменении состава ВДГО и ВКГО;

4.3. с привлечением представителей газового участка проводить работу с жильцами домов, постоянно вести пропаганду безопасного пользования газом в быту используя методический материал АО «Карелгаз»;

4.4. заключить с филиал-трестом «Питкярантамежрайгаз» договора на проведение диагностирования ВДГО.

***5. Рекомендовать Олонецкому газовому участку филиал-треста «Питкярантамежрайгаз»:***

5.1. обеспечить заключение договоров с управляющими организациями и абонентами по техническому и аварийно-диспетчерскому обслуживанию внутридомового и внутриквар­тирного газового оборудования;

5.2. обеспечить качественное проведение технического обслуживания ВДГО и ВКГО в соответствии с нормативными документами;

5.3. направить информационные материалы, памятки о безопасном пользовании газом в быту в электронном виде в администрацию Олонецкого национального муниципального района для размещения в СМИ, на информационных стендах в местах массового пребывания людей.

***6.* *Информацию*** о выполнении решения ответственным исполнителям представить в Комиссию по чрезвычайным ситуациям в соответствии с установленными сроками.

**Р Е Ш Е Н И Е**

**По вопросу: «Об обеспечении безопасности населения на водоёмах района»**

**В 2017 году на водоёмах Олонецкого района зарегистрировано:**

происшествий – 0 (АППГ - 0);

погибло – 1 человек (АППГ - 0);

пострадало – 0 человек (АППГ - 0);

спасено – 0 человек (АППГ - 0).

Проведенные профилактические беседы:

- с детьми в количестве 48 (44) с охватом 836 (555) человек;

- на водных объектах в количестве 114 (37) охват 114 (45) человек.

**Контрольно-надзорная деятельность Олонецкого участка ГИМС:**

- проведено патрулирований - 20 (АППГ - 20);

- выявлено нарушений – 0 (АППГ - 0);

- вынесено постановлений – 0 (АППГ – 2);

- зарегистрировано судов - 12 (АППГ – 14);

- проведено ТО судов - 16 (АППГ – 15);

- состоит на учете судов - 1321 (АППГ – 1318).

СМИ: ТВ - 0; радио- 14 (33); в печати- 22 (20); интернет-65 (63).

Основными причинами гибели людей являются:

- несоблюдение Правил охраны жизни людей на воде в Республике Карелия;

- нахождение на водоемах в состоянии алкогольного опьянения;

- купание в необорудованных для этого местах.

В целях предупреждения несчастных случаев, связанных с гибелью людей на водоемах **Комиссия решила:**

***1.* *Рекомендовать главам администраций городского и сельских поселений:***

1.1. обеспечить мониторинг мест неорганизованного массового отдыха населения на водных объектах, выставление в данных местах предупреждающих и запрещающих знаков, раздачу отдыхающим памяток с правилами поведения на воде и в лесу (срок: постоянно);

1.2. во взаимодействии с Олонецким инспекторским участком ФКУ «Центр ГИМС ГУ МЧС России по РК» продолжить проведение агитационно-разъяснительных мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, обратив особое внимание на обеспечение безопасности детей (срок: постоянно);

1.3. своевременно оповещать население о резком изменении метеоусловий, резком изменении ветра и других неблагоприятных погодных условиях;

1.4. обеспечить соблюдение Правил охраны жизни людей на водных объектах в Республике Карелия и Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Республике Карелия, утвержденных постановлением Правительства республики Карелия от 23.11.2010г. № 259-П.

***2. Рекомендовать Олонецкому инспекторскому участку ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Республике Карелия»:***

2.1. направить в КЧСиПБ предложения о составе и деятельности общественных постов по обеспечению безопасности и спасению граждан в местах массового отдыха населения у водных объектов;

2.2. принять меры по усилению профилактической, агитационно-пропагандистской и разъяснительной работы, с целью обеспечения безопасности и охраны жизни людей на водных объектах;

2.3. усилить контроль за соблюдением владельцами маломерных судов требований Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Республике Карелия;

2.4. для проведения рейдов по проверке соблюдения правил безопасности на водоемах, и пользования маломерными судами, выявления необорудованных мест отдыха населения включать в состав совместных комиссий инспекторов ГИМС, сотрудников полиции по охране общественного порядка, инспекции рыбоохраны, сотрудников лесной охраны, ответственных должностных лиц поселений;

2.5. по согласованию с редакторами районных печатных СМИ предусмотреть создание в каждом выпуске на летний сезон специальной рубрики по пропаганде правил поведения на воде, правил пользования маломерными судами, шире освещать каждый несчастный случай на водоемах и причины его возникновения.

***3.* А*дминистрации района:***

3.1обеспечить приобретение и направление в сельские поселения информационных знаков по безопасности на воде;

3.2. усилить работу по пропаганде правил поведения граждан на воде.

***4. Информацию*** о выполнении решения ответственным исполнителям представить в Комиссию по чрезвычайным ситуациям в соответствии с установленными сроками.

**Р Е Ш Е Н И Е**

**По вопросу:** **«Анализ функционирования и совершенствование деятельности ЕДДС района».**

В 2017 году по состоянию на 28.06.2017 года в ЕДДС поступило:

1. Сообщений о возникновении ЧС - 0 (АППГ - 0);
2. Сообщений связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения и прочих:

Всего **1151** сообщение (АППГ – 1514, снижение на 23,9 %):

***- Электроснабжение: 316 (АППГ – 299)***

***- Водоснабжение: 294 (АППГ - 516)***

***- Отопление: 157 (АППГ – 249)***

***- Канализация: 139 (АППГ – 161)***

***- Состояние дорог: 78 (АППГ- 72)***

***- Ул. Освещение 35 (АППГ – 54)***

***- Жил. Фонд 14 (АППГ – 5)***

***- Газоснабжение: 5 (АППГ -1)***

***- Связь: 5 (АППГ -1)***

***- Бездомные собаки: 4 (АППГ – 7)***

***- Обнар. боеприпасов: 2 (АППГ-1)***

***- Вывозка мусора: 1 (АППГ – 2)***

***- Прочие: 101 (АППГ- 127)***

Среднее количество зарегистрированных сообщений за дежурные сутки – 6,3.

В основном перебои в работе системы жизнеобеспечения населения связаны с износом оборудования систем ЖКХ и неблагоприятными погодными условиями.

**Комиссия решила:**

***1.*** Принять информацию МКУ «ЦИХО» к сведению.

***2. Директору МКУ «ЦИХО»*** обеспечить обучение операторов ЕДДС в Учебно-методическом центре по ГОиЧС РК.

Заместитель председателя комиссии В.Н. Мурый