Приложение № 1  к Договору

управления многоквартирным  домом

ПЕРЕЧЕНЬ 
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме

| Наименование | Периодичность |
| --- | --- |
| Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества дома |
| Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов (10 дней) | 1 раз в сутки |
| Подготовка к сезонной эксплуатации |  |
| Проведение осмотров здания (фундамент, стены, оконные, и дверные проемы, помещения общего пользования, крыша, кровля, оголовки) | 2 раза в год (весна, осень) |
| Инструктирование в ходе весеннего осмотра нанимателей и собственников жилых помещений о порядке их содержания, эксплуатации инженерного оборудования, правилах пожарной безопасности | 1 раз в год |
| Внутридомовое обслуживание и содержание электрических сетей | круглогодично |
| Внутридомовое обслуживание и содержание тепловых сетей | круглогодично |
| Внутридомовое обслуживание и содержание сетей водоснабжения и водоотведения | круглогодично |
| Вывоз твердых бытовых отходов | круглогодично |

ПЕРЕЧЕНЬ 
дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ, включающий перечень работ 
по ремонту общего имущества собственников помещений в 
доме (периодичность выполнения по факту)

1. Фундаменты — устранение местных деформаций, усиление, 
восстановление поврежденных участков фундаментов 
(до 15% объема конструкций) 
2. Стены — смена обшивки до (10% поверхности). 
Ремонт штукатурки (до 10% поверхности). 
З. Крыши — усиление элементов деревянной стропильной 
системы (до 10% объема конструкций). 
Замена отдельных листов в кровлях из штучных материалов 
(до 10 % общей площади). 
Замена рулонных кровель (до 10 % площади). 
4. Лестницы — восстановление отдельных элементов 
(до 10 % объема конструкций) 
5. Перекрытия — заделка швов и трещин, укрепление 
перекрытий (до 10 % конструкций). 
6. Полы — замена, восстановление отдельных участков 
(до 10 % объема конструкций). 
7. Печи, очаги в квартирах — замазка трещин, устранение 
лишних неисправностей (до 10 % объема конструкций). - 
8. Оконные и дверные заполнения — смена отдельных 
элементов (приборов) и заполнений (до 10 % объема 
конструкций). 
Замена дверей (до 10 % общего числа дверей в подъездах, 
подвальных и чердачных помещениях). 
9. Система отопления — замена отдельных элементов и частей 
внутренних систем центрального отопления 
(до 15 % общего объема). 
Ремонт и замена регулировочной арматуры (до 10 %). 
10. Система холодного водоснабжения, канализации, 
дренаж — установка, замена и восстановление 
работоспособности отдельных элементов и частей элементов 
(до 10 % общего объема). 
11. Система электроснабжения и электротехнические 
устройства — установка, замена и восстановление 
работоспособности (до 15 % общего объема конструкций).