Утверждаю

 заместитель председателя КЧС и ОПБ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.А. Потапов

Администрация Олонецкого национального муниципального района

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

и обеспечению пожарной безопасности.

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ

02.02.2015 года № 2

(19 ч. 30 м.)

Председательствующий: Потапов С.А., начальник Олонецкого пожарного гарнизона, заместитель начальника ОНД Олонецкого и Питкярантского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Карелия

Присутствовали:

- Нюппиев И.Н., главный специалист по вопросам ГО, ЧС и МП администрации района;

- Карпов А.С., начальник Олонецкого участка ЮКЭС РЭС-2;

- Князев К.М., директор ОАО «ЮКЭС»;

- Сухин Е.А., зам. гл. инженера филиала ОАО «Карелэнерго»;

- Каноев Р.Л, зам. начальника Олонецкого участка ОАО «ПСК»;

- Юначев П.Г., начальник Олонецкого участка ОАО «Петербургтеплоэнерго»;

- Ашина О.Б., прокурор Олонецкого района;

- Васильев Д.В., И.о. начальника ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району».

Повестка дня: Устранение последствий аварий на электросетях вследствие природных явлений.

Заслушали: Потапова С.А., Карпова А.С. Князева К.М., Сухина Е.А., Юначева П.Г., Каноева Р.Л, Ашину О.Б., Васильева Д.В.

На 19 ч. 30 мин. 02.02.2015 года для проведения аварийно-восстановительных работ задействовано: 14 бригад, 53 человека, 19 ед. техники из них 2 снегохода. В наличии 2 дизель-генератора ОАО «ЮКЭС». В резерве: передвижной генератор Видлицкого сельского поселения, генератор ОАО «Петербургтеплоэнерго».

Из 7 отключенных линий электропередач: 3 частично включены; 2 ожидается к подключению в течение 3-х часов.

Ремонтные бригады обеспечены средствами связи и освещения, ГСМ, техникой, продовольствием, для отдыха жильем (гостиничные дома в д.Тукса, д.Лемозеро).

**Р Е Ш Е Н И Е**

В целях жизнеобеспечения людей и объектов социальной сферы на территории Олонецкого района **Комиссия решила:**

***1.*** Создать оперативную группу из числа присутствующих для организации мониторинга и устранения аварий на электросетях.

***2. Рекомендовать Олонецкому сетевому району РЭС-2 ЮКЭС:***

2.1. Обеспечить все аварийные участки специализированными бригадами, техникой, средствами связи, ГСМ, продуктами питания и всем необходимым материалом для проведения аварийно-восстановительных работ.

2.2. Обеспечить автотранспортом для транспортировки дизель-генераторов в котельные д. Куйтежа, д. Михайловское.

2.3. Обеспечить передачу своевременной информации об оперативной обстановке на электросетях в ЕДДС района.

***3. Рекомендовать ОАО «Прионежская сетевая компания»:***

3.1. Обеспечить все аварийные участки специализированными бригадами, техникой, средствами связи, ГСМ и всем необходимым материалом для проведения аварийно-восстановительных работ.

3.2. Обеспечить передачу своевременной информации об оперативной обстановке на электросетях в ЕДДС района.

***4. Рекомендовать руководителю Олонецкого участка ОАО «Петербургтеплоэнерго»:***

4.1. Обеспечить все объекты жизнеобеспечения района (котельные), где отсутствует электроэнергия автономными дизель-генераторами (ДГУ),

4.2. Обеспечить нормативным объемом воды котельные.

4.3. Привлечь автотранспорт организаций для подвоза воды в котельные.

4.4. Обеспечить котельную п. Ковера дизель-генератором Видлицкого сельского поселения.

4.5. Обеспечить котельную д. Куйтежа дизель-генератором организации ОАО «ЮКЭС».

4.6. Обеспечить котельную д. Михайловское дизель-генератором организации ОАО «ЮКЭС».

4.7. Обеспечить котельную п. совхоза Ильинский (Старый центр) резервным дизель-генератором организации ОАО «Петербургтеплоэнерго».

***5. Рекомендовать*** ***ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району»:***

5.1. Обеспечить выделение пожарной техники (АЦ-40) для подвоза воды в котельные.

***6. Рекомендовать главам городского поселения, главам сельских поселений и главам администраций сельских поселений:***

6.1. Разработать памятки и объявления для жителей населенных пунктов о действиях в случае отключения от электро и теплоснабжения с указанием в памятках телефонов ЕДДС района.

***7. МКУ «ЕДДС»:***

- проводить мониторинг обстановки;

- наладить взаимосвязь с поселениями и предприятиями для быстрого реагирования на изменения в обстановке;

- организовать сбор и обобщение информации о функционировании коммунальных систем, выполняемых мероприятиях по обеспечению надежного функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;

- оповестить участников оперативной группы о проведении рабочего совещания 03.02.2015 года в 09 ч. 00 мин. о результатах работы за текущие сутки.

**О ходе работ по устранению аварий информировать председателя КЧС и ОПБ Олонецкого национального муниципального района через ЕДДС.**

Вел протокол секретарь КЧС и ПБ И.Н. Нюппиев