Утверждаю

 Председатель КЧС и ПБ,

 глава администрации Олонецкого

национального муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.К. Прокопьев

Администрация Олонецкого национального муниципального района

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

и обеспечению пожарной безопасности.

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ

08.02.2015 года № 5

(09 ч. 00 м.)

Председательствующий: Прокопьев С.К., глава администрации Олонецкого национального муниципального района

Присутствовали:

- Мурый В.Н., заместитель главы администрации района;

- Нюппиев И.Н., главный специалист по вопросам ГО, ЧС и МП администрации района;

- Потапов С.А., начальник Олонецкого пожарного гарнизона;

- Кинниев А.Ю., заместитель начальника Олонецкого сетевого участка РЭС-2 ПО «ЮКЭС»;

- Юначев П.Г., начальник Олонецкого участка ОАО «Петербургтеплоэнерго»;

- Васильев Д.В., И.о. начальника ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району».

Повестка дня: Устранение последствий аварий на электросетях вследствие природных явлений.

Заслушали: Потапова С.А., Кинниева А.Ю., Юначева П.Г.

В ночь на 08 февраля 2015 года в течении суток на всей территории Олонецкого района зафиксированы сильные снегопады, ветер юго-западного направления 7-12 м/сек. В результате налипания снега, падения деревьев на линии электропередач произошли сбои в подаче электрической энергии потребителям. Сложившаяся ситуация может серьезно осложниться, в связи с ожидаемым понижением температуры.

По состоянию на 0900 час. в отдельных населенных пунктах района без электроэнергии остаются объекты ЖКХ, социальной сферы.

Для проведения работ ПО «ЮКЭС» будет задействовано: 9 бригад, 45 человек, 11 ед. техники из них 2 снегохода.

В наличии 2 дизель-генераторных установки (100 кВ, 60 кВ).

**Р Е Ш Е Н И Е**

В целях жизнеобеспечения людей и объектов социальной сферы на территории Олонецкого района **Комиссия решила:**

***1. Администрации района:***

- издать постановление о введении режима повышенной готовности функционирования органов управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС Республики Карелия;

- для руководства проведением аварийно-восстановительными работами создать оперативный штаб ликвидации последствий аварий на линиях электропередач из числа присутствующих;

***2. Оперативному штабу:***

- выработать решения на применение сил и средств для ликвидации последствий аварий, принимаемых мерах по обеспечению функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения.

***3. Рекомендовать Олонецкому сетевому району РЭС-2 ЮКЭС:***

3.1. Обеспечить все аварийные участки специализированными бригадами, техникой, средствами связи, ГСМ, продуктами питания и всем необходимым материалом для проведения аварийно-восстановительных работ;

3.2. Обеспечить автотранспортом для транспортировки дизель-генераторов на животноводческую ферму и котельную д. Мегрега (ДГУ 100 Кв), в котельные п. Ильинский (ДГУ 60 кВ) и д. Михайловское (ДГУ из Петрозаводска);

3.3. Обеспечить передачу своевременной информации об оперативной обстановке на электросетях в ЕДДС района.

***4. Рекомендовать ОАО «Прионежская сетевая компания»:***

- выделить Олонецкому сетевому участку РЭС-2 ПО «ЮКЭС» 2 аварийно-технических бригады и 2 ед. техники до окончания аварийно-восстановительных работ.

***5. Рекомендовать Олонецкому участку ОАО «Петербургтеплоэнерго»:***

5.1. Обеспечить все объекты жизнеобеспечения района (котельные), где отсутствует электроэнергия, автономными ДГУ;

5.2. Обеспечить котельные д. Михайловское, д. Мегрега, п. Ильинский ДГУ организации ОАО «ЮКЭС»;

5.3. Обеспечить котельные п. совхоза Ильинский (Старый центр), д. Куйтежа резервными ДГУ организации ОАО «Петербургтеплоэнерго»;

5.4. Обеспечить котельные нормативным объемом воды.

***6. Рекомендовать*** ***ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району»:***

6.1. Обеспечить выделение личного состава, оснащенного необходимым инструментом, для проведения очистки линий электропередач от упавших деревьев на территории Видлицкого сельского поселения.

6.2. Обеспечить выделение пожарной техники (АЦ-40) для подвоза воды в котельные.

***7. Рекомендовать ГКУ РК «Олонецкое центральное лесничество» совместно с арендаторами лесных участков:***

- обеспечить выделение сил и средств для проведения очистки линий электропередач от упавших деревьев на территории Видлицкого сельского поселения.

***8. Рекомендовать главам городского поселения, главам сельских поселений и главам администраций сельских поселений:***

8.1. Известить учреждения, предприятия и население о введении режима повышенной готовности функционирования органов управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС;

8.2. Провести разъяснительную работу с жителями населённых пунктов, разработать памятки и объявления для жителей населенных пунктов о действиях в случае отключения от электро, тепло и водоснабжения с указанием в объявлениях телефонов ЕДДС района;

8.3. Организовать на территориях поселений подвоз воды для населения.

***9. МКУ «ЕДДС»:***

9.1. Обеспечить сбор и обобщение информации о ходе аварийно-восстановительных работ.

9.2. Наладить взаимосвязь с поселениями и предприятиями для быстрого реагирования на изменения в обстановке;

9.3. Организовать сбор и обобщение информации о функционировании коммунальных систем, выполняемых мероприятиях по обеспечению надежного функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;

9.4 Оповестить участников оперативного штаба о проведении рабочего совещания 08.02.2015 года в 18 ч. 00 мин. о результатах работы за текущие сутки.

**О ходе работ по устранению аварий информировать председателя КЧС и ОПБ Олонецкого национального муниципального района через ЕДДС.**

Вел протокол секретарь КЧС и ПБ И.Н. Нюппиев