Республика Карелия

Администрация Олонецкого национального муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 февраля   2017 года			№ 170-1

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы регулируемой организации

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от  7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации               от 10 октября 2007 года № 100 "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»,

Администрация Олонецкого национального муниципального района постановляет:

- Утвердить прилагаемое техническое задание на разработку инвестиционной программы регулируемой организации.

- Направить техническое задание  в регулируемую организацию -  общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО-РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ» для разработки инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Олонецкого национального муниципального района на   2017-2021 годы,  в течение 3-х дней.

- Обществу с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО-РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ» представить на согласование  проект инвестиционной программы в администрацию Олонецкого национального муниципального района не позднее 30 дней со дня утверждения  технического задания.

- Контроль за исполнением  постановления возложить на начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Олонецкого национального муниципального района (Т.Христофорова).

- Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Олонецкого национального муниципального района.

Глава	 администрации	                                                                                 С.К.Прокопьев

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Олонецкого национального

муниципального района

от 27.02.2017 г. № 170-1

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Олонецкого национального муниципального района на   2017-2021 годы

Основанием для разработки инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО-РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ» в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Олонецкого национального муниципального района (далее - инвестиционная программа) являются:

1) Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

3) Приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007                 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

4) Приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007                 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

5) Концессионное соглашение в отношении объектов водоснабжения и водоотведения Олонецкого национального муниципального района, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Олонецкий  национальный муниципальный район» от 30.01.2017 г.

1.Цели и задачи разработки и реализации

инвестиционной программы:

1.1.Цели:

1.1.1. повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению по водоснабжению и водоотведению,

1.1.2.повышение надежности работы системы  водоснабжения и водоотведения на территории Олонецкого национального муниципального района по следующим целевым индикаторам:

| № п/п | Наименование показателей надежности и качества | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водоснабжение |
| 1 | Показатели надежности |
| 1.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Показатели качества |
| 2.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Водоотведение |
| 1 | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатели качества |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | ед./км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | ед./км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.2.Задачи:

За счет проведенных мероприятий по реконструкции  необходимо достигнуть плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Олонецкое городское поселение

| № п/п | Наименование объекта | Фактический процент износа на начало инвестиционной прог раммы | Ожидаемый процент износа на окончание инвестиционной программы | Дата достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водопровод по ул. Партизанская г. Олонец | 98 | До 50 | До 31.12.2017 |
|  | Водопровод по ул.Школьная г. Олонец | 100 | До 50 | До 31.12.2017 |
|  | Водопровод пер. Партизанский, г. Олонец | 98 | До 50 | До 31.12.2017 |
|  | Водопровод по ул. Буденного | 100 | До 50 | До 31.12.2017 |
|  | Водопровод по ул.Студитова, г. Олонец | 100 | До 50 | До 31.12.2017 |
|  | Водопровод по ул.Полевая, г. Олонец | 100 | До 50 | До 31.12.2017 |
|  | Водопровод д. Тахтасово Олонецкий район | 100 | До 50 | До 31.12.2017 |
|  | Водопровод д. Рыпушкалицы Олонецкий район | 100 | До 50 | До 31.12.2017 |
|  | Пожарные гидранты: ул. Володарского (ООО «Беркут»), ул. Школьная, д. 35 (ООО «Камстел»), ул. Школьная, д. 18а, ул .Свирских дивизий, д. 2 (Дом культуры), ул. Свирских дивизий, д. 5 (гостиница «Олония») в г. Олонец | 100 | До 50 | До 31.12.2017 |
|  | Артезианская скважина г.Олонец, ул.Луначарского,7А | 100 | До 50 | До 31.12.2018 |
|  | Артезианская скважина г.Олонец, ул.Полевая ,23 | 100 | До 50 | До 31.12.2018 |
|  | Артезианская скважина г.Олонец, ул.Полевая , 17 | 100 | До 50 | До 31.12.2018 |
|  | Артезианская скважина г.Олонец, ул.Пушкина,10 | 100 | До 50 | До 31.12.2018 |
|  | Артезианская скважина г. Олонец, ул.Пушкина, 4 | 100 | До 50 | До 31.12.2018 |
|  | Артезианская скважина г.Олонец, ул.Пролетарская | 58 | До 50 | До 31.12.2018 |
|  | Артезианская скважина г.Олонец, ул.Октябрьская,34 | 100 | До 50 | До 31.12.2018 |
|  | Артезианская скважина г.Олонец, ул.Коммунальная , 8 | 100 | До 50 | До 31.12.2018 |
|  | Артезианская скважина г.Олонец, ул.Карла Либкнехта ,35 (больница) | 98 | До 50 | До 31.12.2018 |
|  | Артезианская скважина г.Олонец, ул.Карла-Либкнехта, 25 (угольный склад) | 100 | До 50 | До 31.12.2018 |
|  | Артезианская скважина г. Олонец, ул.Р Люксембург, 5 | 98 | До 50 | До 31.12.2018 |
|  | Артезианская скважина г.Олонец, ул.Луначарского, 5б | 100 | До 50 | До 31.12.2018 |
|  | КНС-совхоз ул. Володарского г. Олонец | 100 | До 50 | До 31.12.2021 |
|  | КНС-4 ул. Полевая г. Олонец | 100 | До 50 | До 31.12.2021 |
|  | КНС-2 ул. Урицкого г. Олонец | 100 | До 50 | До 31.12.2021 |
|  | КНС–Комс д. Рыпушкалицы Олонецкий район | 100 | До 50 | До 31.12.2021 |
|  | Напорная канализационная сеть от КНС – 4 до КОС, 3 км. | 100 | До 50 | До 31.12.2021 |

Коткозерское сельское поселение

| № п/п | Наименование объекта | Фактический процент износа на начало инвестиционной программы, % | Ожидаемый процент износа на окончание инвестиционной программы, % | Дата достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Артезианская скважина ул. Олонецкая, дер. Коткозеро | 98 | До 50 | До 31.12.2017 |
|  | КНС ул. Олонецкая, дер. Коткозеро | Более 100 | До 50 | До 31.12.2018 |

Куйтежское сельское поселение

| № п/п | Наименование объекта | Фактический процент износа на начало инвестиционной программы | Ожидаемый процент износа на окончание инвестиционной программы | Дата достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Артезианские скважины ул. Олонецкая, ул. Филиппова, дер. Куйтежа | 100 | До 50 | До 31.12.2018 |
|  | КНС ул. Олонецкая, дер. Куйтежа | 100 | До 50 | До 31.12.2021 |

Туксинское сельское поселение

| № п/п | Наименование объекта | Фактический процент износа на начало инвестиционной программы | Ожидаемый процент износа на окончание инвестиционной программы | Дата достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Артезианская скважина ул. Новая, дер. Тукса | 100 | До 50 | До 31.12.2018 |
|  | КНС ул. Ручейная, дер. Тукса | 98 | До 50 | До 31.12.2019 |

Ильинское сельское поселение

| № п/п | Наименование объекта | Фактический процент износа на начало инвестиционной программы | Ожидаемый процент износа на окончание инвестиционной программы | Дата достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Артезианская скважина ул. Леселидзе, п. Ильинский | 100 | До 50 | До 31.12.2018 |
|  | КНС ул.Мошкина, п. Ильинский | 100 | До 50 | До 31.12.2021 |

2.Основные  требования к инвестиционной программе

2.1. Мероприятия инвестиционной программы должны быть осуществлены в течение срока её реализации: 2017- 2021 гг.

2.2. При реализации мероприятий инвестиционной программы подлежат применению только технологии, обеспечивающие нормативные параметры требований строительных норм и правил, ГОСТ, регламентирующих строительство и реконструкцию сооружений.

2.3. Мероприятия инвестиционной программы должны обеспечивать надежность и качество работы объектов в соответствии с санитарными нормами и Правилами.

3. Сроки разработки инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается организацией - обществом с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО-РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ» в течение месяца с момента утверждения технического задания.

4. Основные мероприятия инвестиционной программы

4.1. перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, или перечень территорий, на которых расположены такие объекты, с указанием мест расположения подключаемых объектов, нагрузок и сроков подключения:

Подключение (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения осуществляется на основании технических условий, выдаваемых концессионером, согласованных с концедентом.

4.2. плановые значения показателей  энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения:

| № п/п | Наименование показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов системы водоснабжения и водоотведения | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водоснабжение |
| 1.1 | Показатели энергетической эффективности в Олонецком городском поселении: |
| 1.1.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 9,1 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 7,0 |
| 1.1.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб.м. | 0,98 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 1.2 | Показатели энергетической эффективности в Коткозерском сельском поселении: |
| 1.2.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 9,1 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 8,0 |
| 1.2.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб.м. | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 1.3 | Показатели энергетической эффективности в Куйтежском сельском поселении: |
| 1.3.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4,0 |
| 1.3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб.м. | 0,7 | 0,68 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 1.4 | Показатели энергетической эффективности в Туксинском сельском поселении: |
| 1.4.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 8,9 | 8,7 | 8,5 | 8,0 | 8,0 |
| 1.4.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб.м. | 1,7 | 1,6 | 1,45 | 1,4 | 1,4 |
| 1.5 | Показатели энергетической эффективности в Ильинском сельском поселении: |
| 1.5.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 8,7 | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 1.5.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб.м. | 2,0 | 1,8 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
|  | Водоотведение |
| 1.1 | Показатели энергетической эффективности в Олонецком городском поселении: |
| 1.1.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 1.2 | Показатели энергетической эффективности в Коткозерском сельском поселении: |
| 1.2.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | 0,6 | 0,6 | 0,57 | 0,56 | 0,56 |
| 1.3 | Показатели энергетической эффективности в Куйтежском сельском поселении: |
| 1.3.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | 0,6 | 0,58 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 1.4 | Показатели энергетической эффективности в Туксинском сельском поселении: |
| 1.4.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | 0,6 | 0,58 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 1.5 | Показатели энергетической эффективности в Ильинском сельском поселении: |
| 1.5.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | 1,7 | 1,6 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |

4.3. перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения:

Олонецкое городское поселение

4.3.1. Замена участка водопровода по ул. Партизанская г. Олонец , д=65мм, ПНД, 320 п.м. ( с перекрестка ул.Володарского до перекрестка ул.Садовая).

4.3.2. Замена участка водопровода по ул.Школьная г. Олонец 18а-22 д=150мм -30п.м, д=100мм-20 п.м. (замена разводки между домами18а и 22)

4.3.3.Замена участка водопровода по пер.  Партизанский, г. Олонец д=65мм, ПНД, 200п.м. (с перекрестка ул.Партизанской-пер.Партизанский до конечного колодца пер.Партизанский)

4.3.4. Замена участка водопровода  по ул.Буденого, г. Олонец д=100мм, 100п.м., ПНД (с колонки у д.52 до д.49 по ул.Буденного)

4.3.5.Замена участка водопровода по ул.Студитова, г. Олонец д=100мм, 300п.м., ПНД (с перекрестка ул.Студитова и пер.Железнодорожный до ул.Студитова д.2)

4.3.6.Замена участка водопровода по ул.Полевая, г. Олонец д=100мм, 500п.м., ПНД

4.3.7.Замена участка водопровода  д. Тахтасово Олонецкий район  (водозабор) 300 п.м. д=100мм, ПНД , д=100мм (разводка между скважинами)

4.3.8.Замена участка  водопровода д. Рыпушкалицы Олонецкий район 300п.м., ПНД, д=100мм (у башни-100м,у школы-50м,от башни до колодца с/за аграрный-100м,от врезки на д\сад до столовой-50м)

4.3.9. Ремонт пожарных гидрантов:

ул. Володарского (ООО «Беркут»), ул. Школьная, д. 35 (ООО «Камстел»), ул. Школьная, д. 18а, ул .Свирских дивизий, д. 2 (Дом культуры), ул. Свирских дивизий, д. 5 (гостиница «Олония») в г. Олонец

- Установка и монтаж пожарных гидрантов:

Около  МКД в д.Верховье Олонецкий район – 2 шт.; пересечения улиц Партизанская и Володарского – 1 шт.; пересечение улиц Красноармейская и Свирских Дивизий – 1 шт.; пересечение улиц Полевая и Карла Маркса – 1 шт.

4.3.10. Реконструкция не менее 12 действующих  артезианских эксплуатационных водозаборных скважин

- Замена изношенного и неэффективного насосного оборудования 1-го подъема

- Обустройство павильонов над скважинами.

4.3.11. Строительство объектов ограждения зон санитарной охраны (ЗСО)  артезианских скважин г. Олонец: ул. Розы Люксембург 5, ул. Карла Либкнехта 25, ул. Карла Либкнехта 35, ул. Коммунальная 8, ул. Октябрьская 34, ул. Пролетарская, ул. Пушкина 4, ул. Пушкина 10, ул. Полевая 23,ул. Полевая 17, ул. Луначарского 7-а., 30-лет Победы, д.Верховье ДСПМК.

4.3.12. Софинансирование работ по капитальному ремонту зданий и сооружений КОС

4.3.13. Ограждения ЗСО по всему периметру.

4.3.14. Капитальный ремонт  КНС-совхоз ул. Володарского г. Олонец

4.3.15. Капитальный  ремонт  здания  КНС-4 ул. Полевая г. Олонец

4.3.16.  Капитальный  ремонт  здания  КНС-2 ул. Урицкого г. Олонец

4.3.17. Капитальный  ремонт КНС – Комс д. Рыпушкалицы Олонецкий район

4.3.18. Ремонт напорной канализационной сети от КНС – 4 до КОС, 3 км.

Коткозерское сельское поселение

4.3.19.Реконструкция артезианской скважины

- Обустройство павильона над скважиной.

4.3.20. Капитальный ремонт  КНС

Куйтежское сельское поселение

4.3.21.Реконструкция действующих  артезианских водозаборных скважин

- Замена изношенного и неэффективного насосного оборудования 1-го подъема

- Обустройство павильонов над скважинами.

4.3.22. Строительство объектов ограждения зон санитарной охраны (ЗСО)  артезианских скважин

4.3.23. Капитальный ремонт  КНС

Туксинское сельское поселение

4.3.24.Реконструкция артезианской скважины

- Обустройство павильонов над скважинами.

4.3.25. Строительство объектов ограждения зоны санитарной охраны (ЗСО)  артезианской скважины .

4.3.26.Капитальный ремонт  КНС

Ильинское сельское поселение

4.3.27.Реконструкция артезианской скважины

- Замена изношенного и неэффективного насосного оборудования 1-го подъема

- Замена изношенного и неэффективного насосного оборудования 2-го подъема

4.3.28.Капитальный ремонт  КНС

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий, приведены в пункте 1.1. раздела 1 и пункте 4.1. раздела 4 Технического задания.

4.5. перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций:

4.5.1.Строительство объектов ограждения зон санитарной охраны (ЗСО)  артезианских скважин г. Олонец: ул. Розы Люксембург 5, ул. Карла Либкнехта 25, ул. Карла Либкнехта 35, ул. Коммунальная 8, ул. Октябрьская 34, ул. Пролетарская, ул. Пушкина 4, ул. Пушкина 10, ул. Полевая 23,ул. Полевая 17, ул. Луначарского 7-а., 30-лет Победы, д.Верховье ДСПМК.

Основными мероприятиями инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО-РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ» являются мероприятия, включенные в концессионное соглашение:

При разработке инвестиционной программы исходить из исходных данных и  расчетов:

1) Приложение -  Исходные данные для использования при подготовке инвестиционной программы.

Приложение

Исходные данные для использования при подготовке инвестиционной программы:

- Схема водоснабжения и водоотведения Коткозерского сельского поселения, утвержденная Постановлением администрации  Коткозерского сельского поселения  от   09.01.2014  года №2;

- Схема водоснабжения и водоотведения Куйтежского сельского поселения, утвержденная постановлением администрации Куйтежского сельского поселения  от   22.09.2014 года №31

- Схема водоснабжения и водоотведения Олонецкого городского поселения, утвержденная решением Совета Олонецкого городского поселения  от   24.04.2014 года №25

- Схема водоснабжения и водоотведения Туксинского  сельского поселения, утвержденной Постановлением  администрации  Туксинского сельского поселения  от   14.01.2014  года №03

- Схема водоснабжения и водоотведения Ильинского  сельского поселения, утвержденная Постановлением  администрации  Ильинского сельского поселения  от   06.03.2014  года №54

- Концессионное соглашение в отношении объектов водоснабжения и водоотведения Олонецкого национального муниципального района, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Олонецкий  национальный муниципальный район» от 30.01.2017 г.