|  |
| --- |
|  |

**РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ**

**Олонецкий национальный муниципальный район**

**ПРОТОКОЛ**

 **заседания Комиссии Олонецкого национального муниципального района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности**

***от 06 июня 2017 года № 5***

Администрация Олонецкого национального муниципального района

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

и обеспечению пожарной безопасности

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ

от 06.06.2017 года № 5

Председательствующий: Прокопьев С.К., глава администрации Олонецкого национального муниципального района

Присутствовали:

- Мурый В.Н., заместитель главы администрации района;

- Нюппиев И.Н., начальник отдела МРГОиЧС администрации района;

- Минин Ю.И., глава Олонецкого городского поселения;

- Прокопьев А.В., заместитель начальника ОНДиПР Олонецкого и Питкярантского районов УНДиПР ГУ МЧС РФ по РК;

- Кюршунов В.И., управляющий филиал-треста «Питкярантамежрайгаз» АО «Карелгаз»;

- Омельченко А.В., главный инженер филиал-треста «Питкярантамежрайгаз» АО «Карелгаз»;

- Ильницкая О.В., представитель ООО КСК «Гранит»;

- Ульянова Л.Г., представитель ООО «УК «Олонецкое домоуправление».

**Повестка дня:** «Восстановление газоснабжения многоквартирных домов в г. Олонец».

5 июня 2017 года произошел обрыв наружного газопровода между домами 30 и 32 по ул. Урицкого в г. Олонец. Аварийной бригадой Олонецкого газового участка проведена локализация аварийного участка и отключение от газоснабжения 3-х многоквартирных домов по ул. Урицкого (дома 26, 30 и 32) и многоквартирного дома № 18 по ул. Карла Маркса.

**Р Е Ш Е Н И Е**

В целях оперативного проведения аварийно-восстановительных работ по обеспечению газоснабжением многоквартирных домов в г. Олонец, **Комиссия решила:**

***1. Рекомендовать ООО КСК «Гранит»*** *в срок до 7 июня 2017 года* принять меры по восстановлению газоснабжения многоквартирных домов № 30 и № 32 по ул. Урицкого и многоквартирного дома № 18 по ул. Карла Маркса в г. Олонец.

***2. Рекомендовать филиал-тресту «Питкярантамежрайгаз»:***

2.1. обеспечить подключение многоквартирных домов, отключенных от газоснабжения в результате аварии, по временной схеме;

2.2. *в срок до 6 июня 2017 года* направить в ООО КСК «Гранит» расчет на проведение аварийно-восстановительных работ по обеспечению газоснабжением многоквартирных домов по постоянной схеме.

***3. Ответственным*** за проведение мероприятий о ходе работ по ликвидации аварии информировать председателя комиссии по ЧС и ПБ Олонецкого национального муниципального района через ЕДДС района.

Председатель КЧС и ПБ Олонецкого

национального муниципального района С.К. Прокопьев