Республика Карелия

Администрация Олонецкого национального муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 февраля 2019 года                                 № 161-1

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы регулируемой организации

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от  07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.11.2007 № 100 "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»,

Администрация Олонецкого национального муниципального района п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить прилагаемое техническое задание на разработку инвестиционной программы регулируемой организации.

- Направить техническое задание в регулируемую организацию - Муниципальное унитарное предприятие «Ресурсо-расчетный центр» для разработки инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Олонецкого национального муниципального района на   2020-2022 годы,  в течение 3-х дней.

- Муниципальному унитарному предприятию «Ресурсо-расчетный центр» представить на согласование проект инвестиционной программы в администрацию Олонецкого национального муниципального района не позднее 30 дней со дня утверждения  технического задания.

- Контроль за исполнением  постановления возложить на и.о начальника отдела коммунального хозяйства и транспорта Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Олонецкого национального муниципального района (Д. Редькин).

5.	Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Олонецкого национального муниципального района.

Глава администрации 	      С.К. Прокопьев

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Олонецкого национального

муниципального района

от 27.02.2019 № 161-1

# Техническое задание

на разработку инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Олонецкого национального муниципального района на   2020-2022 годы.

Основанием для разработки инвестиционной программы Муниципального в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Олонецкого национального муниципального района (далее - инвестиционная программа) являются:

1) Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

3) Приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

4) Приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007  № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

5) Договор на безвозмездное пользование  в отношении объектов водоснабжения и водоотведения Олонецкого национального муниципального района, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Олонецкий национальный муниципальный район» от 30.01.2017 г.

1.Цели и задачи разработки и реализации

инвестиционной программы:

1.1.Цели:

# 1.1.1. повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению по водоснабжению и водоотведению,

1.1.2.повышение надежности работы системы  водоснабжения и водоотведения на территории Олонецкого национального муниципального района по следующим целевым индикаторам:

| № п/п | Наименование показателей надежности и качества | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| 1.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 |
| 2 |
| 2.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Показатели надежности |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатели качества |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | ед./км. | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | ед./км. | 0 | 0 | 0 |

1.2.Задачи:

За счет проведенных мероприятий по реконструкции необходимо достигнуть плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

# Мегрегское сельское поселение

| № п/п | Наименование объекта | Фактический процент износа на начало инвестиционной программы, % | Ожидаемый процент износа на окончание инвестиционной программы, % | Дата достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Артезианская скважина ул. Новая, дер. Мегрега | 80 | До 50 | До 31.12.2022 |
|  | КНС ул. Новая, дер. Мегрега | Более 90 | До 50 | До 31.12.2022 |

# Видлицкое сельское поселение

| № п/п | Наименование объекта | Фактический процент износа на начало инвестиционной программы, % | Ожидаемый процент износа на окончание инвестиционной программы, % | Дата достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КНС ул. Школьная, с. Видлица | Более 70 | До 50 | До 31.12.2022 |
|  | КНС ул. Олонецкая, с. Видлица | Более 70 | До 50 | До 31.12.2022 |

2.Основные  требования к инвестиционной программе.

2.1. Мероприятия инвестиционной программы должны быть осуществлены в течение срока её реализации: 2020- 2022 гг.

2.2. При реализации мероприятий инвестиционной программы подлежат применению только технологии, обеспечивающие нормативные параметры требований строительных норм и правил, ГОСТ, регламентирующих строительство и реконструкцию сооружений.

2.3. Мероприятия инвестиционной программы должны обеспечивать надежность и качество работы объектов в соответствии с санитарными нормами и Правилами.

3.Сроки разработки инвестиционной программы.

Инвестиционная программа разрабатывается организацией – МУП ОР «РРЦ» в течение месяца с момента утверждения технического задания.

4. Основные мероприятия инвестиционной программы.

4.1. перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, или перечень территорий, на которых расположены такие объекты, с указанием мест расположения подключаемых объектов, нагрузок и сроков подключения:

Подключение (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения осуществляется на основании технических условий, выдаваемых ссудополучателем, согласованных ссудодателем.

4.2. плановые значения показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения:

| № п/п | Наименование показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов системы водоснабжения и водоотведения | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мегрегское сельское поселение скважина ул. Новая |  |  |  |  |
| 1.1 |
| 1.1.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 9,1 | 8,0 | 7,5 |
| 1.1.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб.м. | 0,98 | 0,70 | 0,70 |
|  | Видлицкое сельское поселение КНС ул. Сосновая |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | 0,6 | 0,6 | 0,57 |
|  | Видлицкое сельское поселение КНС ул. Школьная |  |  |  |  |
| 1.2 |
| 1.2.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | 0,6 | 0,6 | 0,57 |

4.3. перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения:

# Видлицкое сельское поселение:

4.3.1. Замена участка водопровода по ул. Школьная с. Видлица, д=100мм, ПНД, 150 п.м.

# 4.3.2. Замена участка водопровода по ул. Капинская с. Видлица  д=63мм, ПНД, 300 п.м.

4.3.3.Замена участка водопровода по ул. Новая с. Видлица , д=100мм, ПНД, 300 п.м.

4.3.4. Ремонт участка водопровода  по ул. Набержная, д=100мм, ПНД, 1000 п.м.

4.3.5. Капитальный ремонт здания КНС ул. Сосновая.

4.3.6. Капитальный ремонт здания КНС ул. Школьная.

Мегрегское сельское поселение:

4.3.7. Замена участка водопровода по ул. Лесная д=32мм, ПНД, 200 п.м

4.3.8. Замена участка водопровода по ул. Полевая д=50 , ПНД, 380 п.м.

4.3.9. Замена участка водопровода по ул. Новая д=50, ПНД, 100 п.м.

4.3.10. Капитальный ремонт здания КНС по ул. Новая.

4.3.11. Капитальный ремонт здания скважины по ул. Новая.

4.3.12. Установка оборудования очистки воды на скважине в д. Юргелица.

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий, приведены в пункте 1.1. раздела 1 и пункте 4.1. раздела 4 Технического задания.

4.5. перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций:

4.5.1.Строительство объектов ограждения зон санитарной охраны (ЗСО) артезианских скважин: Мегрегское сельское поселение д. Мегрега, ул. Новая; Мегрегское сельское поселение, д.Юргелица.

Основными мероприятиями инвестиционной программы  являются мероприятия, включенные в техническое задание.