Республика Карелия

Администрация Олонецкого национального муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 6 мая 2019 года                                 № 394

| Об утверждении Положения о системе оповещения населения Олонецкого национального муниципального района |  |
| --- | --- |

В соответствии с ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Республики Карелия от 26.12.2005 № 938-ЗРК «О некоторых вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республике Карелия», методическими рекомендациями по разработке Положений о системах оповещения населения в субъектах Российской Федерации, утверждёнными МЧС России 24.11.2015 № 2-4-87-42-11/33, в целях оповещения и информирования населения Олонецкого национального муниципального района,

Администрация Олонецкого национального муниципального района п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить прилагаемое Положение о системе оповещения населения Олонецкого национального муниципального района.

- Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, организаций, предприятий и учреждений независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, находящихся на территории Олонецкого национального муниципального района:

1) 	организовать мероприятия по оповещению персонала и населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;

2) 	уточнить схемы и списки оповещения органов управления, сил и средств организаций, привлекаемых к мероприятиям по предупреждению или ликвидации чрезвычайных ситуаций;

3) переработать инструкции дежурно-диспетчерских служб (при наличии) с учётом действующих требований к организации оповещения персонала и населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.

3. 	Рекомендовать руководителям потенциально опасных объектов, имеющих в своём составе локальные системы оповещения, обеспечить:

1) 	своевременное оповещение населения;

2) 	своевременное техническое обслуживание локальных систем оповещения;

3) 	участие в проведении совместных с администрацией Олонецкого национального муниципального района тренировках по оповещению населения с использованием локальных систем оповещения.

4. 	Постановление разместить на официальном сайте Олонецкого национального муниципального района.

5. 	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел по мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Олонецкого национального муниципального района.

И.о. Главы администрации 	            В.Н. Мурый

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Олонецкого национального

муниципального района

от 06.05.2019 № 394

П О Л О Ж Е Н И Е

о системе оповещения населения

Олонецкого национального муниципального района

I. Общие положения

1.1. Общая характеристика системы оповещения населения Олонецкого национального муниципального района.

Система оповещения представляет собой организационно-техническое объединение сил и средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования и организаций, обеспечивающих доведение сигналов оповещения до населения, органов управления, сил, специально уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, расположенных на территории Олонецкого национального муниципального района.

Система оповещения населения Олонецкого национального муниципального района (далее – района) является звеном системы оповещения Республики Карелия и включает в себя силы и средства, организационно и технически объединённые для решения задач оповещения руководящего состава, населения и организаций района в составе:

единая дежурно-диспетчерская служба района (далее –  ЕДДС);

дежурно-диспетчерские службы района (далее – ДДС);

силы и средства операторов связи, радио-, проводного и телевизионного вещания, привлекаемых к обеспечению оповещения населения района о чрезвычайных ситуациях (далее - ЧС);

силы и средства связи и оповещения организаций, расположенных на территории района;

каналы сетей связи, обеспечивающих доведение сигналов оповещения и экстренной информации о ЧС до населения района;

региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения  Республики Карелия (далее – РАСЦО);

муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения  района (далее – МАСЦО);

муниципальных (местных) систем оповещения;

локальных систем оповещения (далее – ЛСО)  опасных и потенциально опасных объектов (далее ПОО), находящихся на территории  района;

системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций.

1.2. Нормативные правовые акты в области организации оповещения, создания, поддержания в готовности и совершенствования системы оповещения населения:

Закон Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации»;

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Федеральный закон от 12.12.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мастного самоуправления в Российской Федерации»;

Указ Президента Российской Федерации от 13.11.2012 № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 01.03.1993 № 177 «Об утверждении Положения о порядке использования действующих радиовещательных станций для оповещения и информирования населения Российской Федерации в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени»;

постановление Правительства Российской Федерации от 01.03.1993 № 178 «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально-опасных объектов»;

совместный Приказ МЧС России № 428, МВД России № 432, ФСБ России № 321 от 31.05.2005 «О порядке размещения современных технических средств массовой информации в местах массового пребывания людей в целях подготовки населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и охраны общественного порядка, а также своевременного оповещения и оперативного информирования граждан о чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических акций»;

приказ МЧС России № 422, Министерства информационных технологий и связи РФ № 90 и Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ № 376 от 25.07.2006  «Об утверждении Положения о системах оповещения населения»;

распоряжение Главы Республики Карелия от 23.08.2011 № 284-р «Об утверждении Положения о региональной автоматизированной системе централизованного оповещения Республики Карелия при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

1.3. Назначение положения о системе оповещения населения.

Положение о системе оповещения населения (далее – Положение) предназначено для органов местного самоуправления района (далее – ОМСУ) и организаций, создающих ЛСО, а также организаций связи, операторов связи и организаций, осуществляющих теле - и (или) радиовещание (далее - организации связи и телерадиовещания), независимо от форм собственности, осуществляющих в установленном порядке эксплуатацию и обслуживание систем оповещения населения.

Положение определяет организацию оповещения населения района о ЧС, состав и задачи системы оповещения населения, порядок поддержания в постоянной готовности к задействованию и порядок задействования системы оповещения населения района, перечень мероприятий по повышению устойчивости работы и совершенствованию системы оповещения населения.

1.4. Назначение и задачи реализации мероприятий по созданию, поддержанию в готовности, совершенствованию системы оповещения населения.

Основными задачами по созданию, поддержанию в готовности и совершенствованию системы оповещения населения района являются:

а) обеспечение доведения сигналов оповещения гражданской обороны (далее – ГО) и экстренной информации о ЧС до:

руководящего состава ГО и муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС Республики Карелия (далее – РСЧС);

населения, находящегося на территории района;

ДДС организаций, эксплуатирующих ПОО;

дежурных служб социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения населения;

населения, проживающего в зоне действия ЛСО;

руководителей и ДДС организаций, расположенных в зоне действия ЛСО;

объектовых аварийно-спасательных формирований (далее – АСФ) ), в том числе специализированных;

руководства и работников организаций, эксплуатирующих ПОО;

б) гарантированное, в любое время суток, оповещение населения в любых местах его пребывания на территории района и информирование населения об угрозе или факте возникновения ЧС.

1.5. Уровни системы оповещения населения с учетом требований Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Системы оповещения создаются и функционируют на следующих уровнях:

на региональном уровне - РАСЦО Республики Карелия;

на муниципальном уровне – местные системы оповещения ОМСУ;

на объектовом уровне – системы оповещения организаций.

Системы оповещения населения района всех уровней должны организационно, технически и программно сопрягаться между собой, а также с системами мониторинга и прогнозирования ЧС, обеспечивая обработку поступающих от них данных в автоматическом и (или) автоматизированном режиме. В целях технического и программного сопряжения систем оповещения всех уровней на объектах устанавливается соответствующий комплекс технических средств сопряжения (далее — КТСС).

II. Основные понятия, термины и определения

Гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) – объединение органов управления, сил и средств федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий (акваторий) от ЧС.

Единая дежурно-диспетчерская служба – орган повседневного управления для координации действий дежурных и диспетчерских (дежурно-диспетчерских) служб района и создаваемый при органе управления ГОЧС.

Дежурно-диспетчерская служба – дежурный или диспетчерский орган службы, входящей в местную подсистему РСЧС и имеющей силы и средства постоянной готовности к действиям в ЧС.

Потенциально опасный объект - объект, на котором используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника ЧС.

Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Специализированные технические средства оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей – специально созданные технические устройства, осуществляющие приём, обработку и передачу аудио и (или) аудиовизуальных, а также иных сообщений об угрозе возникновения, о возникновении ЧС и правилах поведения населения.

Оповещение населения о ЧС – это доведение до населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении ЧС природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите.

Информирование населения о ЧС – это доведение до населения через средства массовой информации и по иным каналам информации о прогнозируемых и возникших ЧС, принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты, а также проведение пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС, в том числе обеспечения безопасности людей на водных объектах, и обеспечения пожарной безопасности.

Сигналы оповещения – специальные сигналы, предназначенные для оповещения об опасности.

Координационные органы управления РСЧС:

на региональном уровне – комиссия правительства Республики Карелия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧСиОПБ РК);

на муниципальном уровне – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации района (далее – КЧСиОПБ);

на объектовом уровне – комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций организаций.

Постоянно действующие органы управления РСЧС:

на региональном уровне – Главное управление МЧС России по Республике Карелия (далее – ГУ МЧС России по РК), Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения (далее – ГК РК по ОЖ и БН);

на муниципальном уровне – отдел по мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации района (далее – отдел по МРГОиЧС) – орган, специально уполномоченный на решение задач в области ГО и защиты населения и территорий от ЧС;

на объектовом уровне – структурные подразделения организаций уполномоченные на решение задач в области ГО и защиты населения и территорий от ЧС.

Органы повседневного управления РСЧС:

на региональном уровне – Федеральное казённое учреждение «Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Республике Карелия (далее – ФКУ «ЦУКС»), дежурно-диспетчерская служба правительства Республики Карелия (далее – ДДС правительства РК);

на муниципальном уровне – ЕДДС;

на объектовом уровне – ДДС организаций (объектов).

III. Состав, основные задачи и характеристики системы оповещения населения района

3.1. В состав автоматизированных систем оповещения района на региональном, муниципальном и объектовом уровнях, а также не автоматизированных технических средств оповещения, в том числе взаимодействующих (организаций и подразделений), используемых для оповещения населения входят:

1) на региональном уровне:

элементы РАСЦО Республики Карелия, расположенные на территории  района;

2) на муниципальном уровне:

оборудование МАСЦО района;

сеть проводного вещания;

ручные сирены поселений района;

подвижные средства оповещения (транспортные средства ОМВД России по Олонецкому району, оборудованные громкоговорящими установками);

3) на объектовом уровне:

ЛСО потенциально опасных объектов;

объектовые системы оповещения организаций;

специализированные технические средства оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей.

3.2. Пункты управления и рабочие места оперативных дежурных служб, с которых обеспечивается управление.

Управление системами оповещения обеспечивается с:

пункта управления ФКУ «ЦУКС»;

пункта управления ДДС правительства РК;

пункта управления ЕДДС района;

пунктов управления  потенциально опасных объектов;

пунктов управления  объектов.

3.3. При оповещении населения задействуются:

ФКУ «ЦУКС»;

ДДС правительства РК;

ЕДДС района;

телевизионные и радиовещательные компании;

Карельский филиал ПАО «Ростелеком»;

операторы сотовой связи;

сети Интернет;

ОМВД России по Олонецкому району;

ОМСУ.

3.4. Пункты управления (конкретные рабочие места оперативных дежурных), с которых осуществляется управление соответствующей системой оповещения различного уровня..

Управление системами оповещения различного уровня осуществляется:

на региональном уровне (РАСЦО) – с АРМ оперативного дежурного ДДС Правительства РК;

на муниципальном уровне – с АРМ дежурного оператора ЕДДС района;

на объектовом уровне – с пультов управления рабочих мест диспетчерских служб объектов;

специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей с пультов объектов с массовым пребыванием людей.

3.5. Задачи, выполняемые соответствующими системами оповещения населения с учётом требований законодательства Российской Федерации, МЧС России и Республики Карелия.

Системы оповещения и информирования населения района предназначены для своевременного доведения сигналов оповещения, распоряжений и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении ЧС природного и техногенного характера, а также об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите.

Оповещение населения предусматривает:

оповещение о мероприятиях ГО;

передачу данных о прогнозе или факте возникновения ЧС;

информацию о развитии, масштабах, ходе и итогах ликвидации ЧС;

информацию о состоянии природной среды и ПОО;

информацию об ожидаемых гидрометеорологических, стихийных и других природных явлениях;

систематическое ознакомление населения с мероприятиями, проводимыми силами и средствами наблюдения, контроля и ликвидации ЧС;

доведение до населения информации о защите от вероятной ЧС.

РАСЦО Республики Карелия оповещает и информирует:

руководящий состав ГО и территориальной подсистемы РСЧС Республики Карелия;

ГУ МЧС России по РК;

ГК РК по ОЖ и БН;

ЕДДС и администрации городских округов и муниципальных районов Республики Карелия; ДДС организаций, эксплуатирующих ПОО;

ДДС специально подготовленных сил и средств территориальной подсистемы РСЧС РК;

ДДС объектов (организаций), подключенных к РАСЦО;

населения, проживающего на территории Республики Карелия.

ЕДДС района оповещает и информирует:

руководящий состав ГО и муниципального звена РСЧС района;

специально подготовленные силы и средства, предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и ликвидации ЧС, силы ГО района;

ДДС организаций, эксплуатирующих ПОО на территории района;

население, проживающее на территории района.

Основной задачей объектовых систем оповещения является обеспечение оповещения и информирования о ЧС работников (учащихся, воспитанников и др.) организаций или учреждений.

Сигналы оповещения и соответствующая информация доводятся:

до руководящего состава организации (в соответствии со схемой оповещения);

до работников (учащихся, воспитанников и др.) организаций или учреждений;

до объектовых сил ГО и объектового звена РСЧС.

ОМСУ оповещают и информируют:

население поселений – посредством применения ручных сирен, подворового обхода.

ОМВД России по Олонецкому району оповещает и информирует:

население района – посредством громкоговорящих установок на автомобилях.

3.6. Ответственные подразделения (должностные лица) за разработку, ответственное хранение и своевременное уточнение заранее подготовленных аудио и видео сообщений.

Разработку, утверждение и своевременное уточнение заранее подготовленных текстов речевых сообщений для оповещения и информирования и запись на магнитные носители текстов сообщений населения осуществляют:

- на региональном уровне - ГК РК по ОЖ и БН;.

- на муниципальном уровне - отдел по МРГОиЧС администрации района.

Ответственное хранение носителей информации с заранее подготовленными текстами сообщений и информацией осуществляют:

операторы связи;

теле - радиовещательные организации;

ЕДДС района.

3.7. Нормативные временные характеристики оповещения населения.

В целях своевременного оповещения и информирования населения района об угрозе возникновения или возникновении ЧС мирного и военного времени устанавливаются временные характеристики оповещения населения.

Срок оповещения и информирования населения об угрозе и возникновении ЧС всеми средствами с момента получения распоряжения (сигнала):

в рабочее время – не более 40 минут;

в нерабочее время – не более 2-х часов.

IV. Порядок оповещения населения района во всех установленных режимах функционирования в мирное и военное время в ручном, автоматизированном и автоматическом режимах со всех установленных пунктов управления

4.1. Установленные режимы функционирования муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС Республики Карелия.

При отсутствии угрозы возникновения ЧС на объектах, территориях или акваториях органы управления и силы муниципального звена РСЧС функционируют в режиме повседневной деятельности.

Решениями Главы Республики Карелия, главы администрации района и руководителей организаций, на территории которых могут возникнуть или возникли ЧС, либо к полномочиям которых отнесена ликвидация ЧС, для соответствующих органов управления и сил единой системы может устанавливаться один из следующих режимов функционирования:

а) режим повышенной готовности - при угрозе возникновения ЧС;

б) режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации ЧС.

Основными мероприятиями организации оповещения населения района в различных режимах функционирования РСЧС являются:

В режиме повседневной деятельности:

поддержание систем оповещения населения района о ЧС в состоянии постоянной готовности к задействованию, с этой целью на всех уровнях системы периодически проводятся технические проверки готовности к работе;

организация проведения работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию, совершенствованию и развитию систем оповещения населения района;

В режиме повышенной готовности:

усиление состава дежурных служб;

проверка готовности средств оповещения к экстренному задействованию;

подготовка к работе сетей и мобильных средств оповещения,

В режиме чрезвычайной ситуации:

задействование систем оповещения населения района;

задействование мобильных средств оповещения в районах ЧС;

проверка состояния технических средств систем оповещения о ЧС населения в районах ЧС и проведение работ по восстановлению их работоспособности по средствам приема и передачи проверочных сигналов.

4.2. Режимы работы системы оповещения населения, с учётом режимов функционирования и прогнозируемых чрезвычайных ситуаций.

В режиме повседневной деятельности осуществляется информирование населения о правилах безопасного поведения при ЧС, использованию средств индивидуальной и коллективной защиты, способам эвакуации и другим навыкам безопасности жизнедеятельности в рамках программ и методик в области ГО и защиты от ЧС, разработанных МЧС России.

В режиме повышенной готовности и режиме чрезвычайной ситуации функционирование систем оповещения заключается в оперативном информировании населения о необходимых действиях в сложившейся обстановке с целью минимизации возможного ущерба от ЧС природного или техногенного характера, а также террористических акций.

Для использования элементов системы при возникновении ЧС подготавливаются соответствующие информационные материалы и информационные блоки.

После отмены режимов повышенной готовности и чрезвычайной ситуации системы оповещения в течение 24 часов производят перевод в режим повседневной деятельности.

4.3. Команды управления, сигналы оповещения и речевые сообщения, необходимые для оповещения органов управления, сил РСЧС, ГО и населения района в установленных режимах функционирования.

Сбор руководящего состава ГО района, членов  КЧСиОПБ  и  членов эвакуационной комиссии района (далее – эвакокомиссия), осуществляется дежурным оператором ЕДДС командой: «Работает система оповещения ЕДДС. Объявлен сбор КЧС и ОПБ, (руководящего состава ГО, эвакокомиссии), (дата, время и место сбора)».

Сигнал оповещения – это условный сигнал, передаваемый по системе оповещения и являющийся командой для проведения определенных мероприятий органами управления, силами и средствами ГО и муниципального звена РСЧС, а также для применения населением средств и способов защиты.

Сигналы оповещения и информирования доводятся ЕДДС до подчиненных органов муниципального звена РСЧС и населения района. Сигналы оповещения передаются путём включения электросирены, производственных гудков и других сигнальных средств.

Сигналы информирования передаются путём доведения необходимого речевого сообщения по радиотрансляционной сети, телевизионным и радиовещательным станциям, с использованием объектовых, мобильных средств оповещения, всех имеющихся средств и каналов связи.

Единым сигналом оповещения для населения установлен единый предупредительный сигнал: «Внимание! Всем!», создаваемый прерывистым звучанием электросирен и других сигнальных средств продолжительностью 2-3 минуты, который подается для привлечения внимания населения района.

Сигналами оповещения являются:

«Воздушная тревога!» – подается при возникновении непосредственной угрозы нападения противника и означает, что удар может последовать в ближайшее время;

«Отбой воздушной тревоги» – подается, если удар не состоялся или его последствия не представляют опасности для населения;

«Радиационная опасность» – подается при непосредственной угрозе радиоактивного заражения или при его обнаружении;

«Химическая опасность» – подается при угрозе или обнаружении химического, бактериологического заражения местности.

Сигнал «Внимание всем!»

Звук сирены или прерывистые гудки предприятий означают сигнал «Внимание всем!».

Услышав звуки сирен, надо немедленно включить телевизор, радиоприемник, репродуктор радиотрансляционной сети и слушать передаваемые сообщения.

На весь период ликвидации последствий стихийных бедствий или аварий все эти средства необходимо держать постоянно включенными. Местные радиотрансляционные узлы и радиотрансляционные узлы объектов переводятся на круглосуточную работу.

На каждый случай возможной ЧС разработаны тексты речевых сообщений по оповещению населения района при угрозе или возникновении ЧС. Тексты сообщений передаются и повторяются 2-3 раза в течение 5 минут с прекращением передачи другой информации.

4.4. Порядок оповещения населения. Условия, очерёдность и временные параметры задействования сетей – составных частей системы оповещения населения, а также порядок передачи сообщений по каналам теле- и радиовещания во всех установленных режимах работы системы оповещения населения.

Основной способ оповещения населения - передача информации и сигналов оповещения по сетям связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания.

Порядок оповещения населения предусматривает сначала, при любом характере опасности, включение электрических сирен, прерывистый (завывающий) звук которых означает единый сигнал опасности «Внимание всем!». Услышав этот звук (сигнал), люди должны немедленно включить имеющиеся у них средства приема речевой информации — радиоточки, радиоприемники и телевизоры, чтобы прослушать информационные сообщения о характере и масштабах угрозы, а также рекомендации наиболее рационального способа своего поведения в создавшихся условиях.

Речевая информация должна быть краткой, понятной и достаточно содержательной, позволяющей понять, что случилось, и что следует делать.

Сигналы оповещения и информация, доводимые до органов управления, должностных лиц и сил носят характер и содержание, соответствующие решаемым задачам. Это особая информационная ветвь в общей системе оповещения.

При проведении оповещения населения района задействуются:

электросирены и ручные сирены;

линии уличной звукофикации;

сети кабельного телевидения;

локальные и объектовые системы оповещения;

иные технологические элементы системы оповещения населения, средства наружной рекламы и информации, а также электронные дисплеи, расположенные на территории и объектах района.

Общее руководство организацией оповещения и информирования о ЧС мирного и военного времени осуществляет председатель комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности района через  ЕДДС района.

Для оповещения и информирования руководящего состава района и населения  привлекаются:

ЕДДС района;

администрации района и сельских поселений;

управляющие организации (жилищно-эксплуатационные организации);

дежурная часть ОМВД России по Олонецкому району;

дежурная часть пожарно-спасательного гарнизона;

ДДС организаций;

РАСЦО;

автоматические телефонные станции (далее – АТС) операторов связи;

ведомственные системы оповещения;

ЛСО объектов;

электросирены;

уличные и ведомственные громкоговорители, устройства местной громкоговорящей связи;

сайты в информационно-коммуникационной сети Интернет;

местные радиотрансляционные узлы,

рассылка по электронной почте;

операторы мобильной связи (через sms-рассылку).

Непосредственное оповещение и информирование руководящего состава администрации района осуществляется:

о ЧС мирного времени – через дежурного оператора ЕДДС района;

о сигналах ГО – через ДДС Правительства РК и дежурного оператора ЕДДС района.

Оповещение и информирование руководителей организаций, членов КЧСиОПБ, членов эвакокомиссии осуществляется через дежурного оператора ЕДДС с использованием телефонной сети, автоматизированных систем оповещения, посыльных.

Сотрудники организаций, личный состав аварийно-спасательных формирований оповещается через руководителей организаций с использованием телефонных сетей, локальных систем оповещения, устройств местной громкоговорящей связи, посыльных.

Оповещение (информирование) населения района осуществляется:

с использованием РАСЦО (в том числе, передача информации по первому и второму каналам центрального телевидения, путём перехвата речевого сопровождения, местных телестанций), электросирен (работа в режиме 3-х минутного непрерывного звучания, означающего сигнал «Внимание всем»), радиотрансляционного узла с радиотрансляционной сетью проводного вещания, уличных и ведомственных громкоговорителей, устройств местной громкоговорящей связи, телефонных каналов связи;

через администрацию района с использованием служебных автомобилей ОМВД России по Олонецкому району, оснащённых громкоговорящими установками;

через управляющие организации (жилищно-эксплуатационные организации) с использованием электромегафонов, посыльных, а также при проведении собраний, сходов и встреч;

через СМИ и официальный сайт администрации района  в информационно-коммуникационной сети Интернет;

через мобильные (носимые) средства оповещения в сельских поселениях района.

Органы повседневного управления РСЧС, получив информацию или сигналы оповещения, подтверждают их получение, немедленно доводят полученную информацию или сигнал оповещения до органов управления, сил и средств ГО и РСЧС в установленном порядке.

Передача информации или сигналов оповещения может осуществляться как в автоматизированном, так и в неавтоматизированном режиме.

ЕДДС района, получив сигналы оповещения или информацию, подтверждает их получение, немедленно доводит полученную информацию или сигнал оповещения до руководящего состава ГО, РСЧС, КЧСиОПБ, эвакокомиссии, спасательных служб ГО, ДДС экстренных оперативных служб, ДДС организаций, эксплуатирующих ПОО, объекты жизнеобеспечения и социально значимые объекты района, в установленном порядке.

4.5.  Порядок использования мобильных средств оповещения.

Подвижные средства оповещения предназначены для доведения сигналов оповещения и информации об угрозе возникновения или возникновении ЧС природного и техногенного характера и об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, до населения, не охваченного техническими средствами оповещения и информирования, или в случае выхода технических средств оповещения и информирования из строя.

Подвижные средства оповещения могут быть использованы в комплексе с другими элементами системы оповещения и информирования.

Организация и проведение оповещения и информирования населения с использованием подвижных средств оповещения осуществляется администрацией района через ЕДДС, с использованием служебных автомобилей ОМВД России по Олонецкому району, оснащённых громкоговорящими устройствами.

4.6. Должностные лица, ответственные за принятие решения о задействовании систем оповещения населения и лица, их замещающие.

Распоряжение на задействование систем оповещения отдают:

глава администрации района, председатель КЧСиОПБ, либо по его поручению начальник отдела по МРГОиЧС;

первый заместитель главы администрации района – в случае отсутствия главы администрации района.

О задействовании систем оповещения немедленно информируется ФКУ «ЦУКС» и ДДС Правительства РК.

Распоряжение о задействовании объектовой системы оповещения о ЧС отдается руководителем организации (объекта) с немедленным информированием ЕДДС.

Дежурный оператор ЕДДС при возникновении необходимости оповещения населения района докладывает об этом главе администрации района – председателю КЧСиОПБ и сообщает  текст необходимого речевого сообщения для оповещения населения.

4.7. Оперативные службы, ответственные за непосредственный запуск систем (элементов) оповещения населения.

Непосредственное задействование систем оповещения населения района осуществляется:

РАСЦО Республики Карелия – оперативным дежурным ДДС Правительства РК;

муниципальной системой оповещения - дежурным оператором ЕДДС;

объектовой системой оповещения - дежурным объекта.

4.8. Ответственные подразделения (должностные лица, организации) за разработку и утверждение соответствующих регламентов, инструкций, положений по взаимодействию при подготовке и обеспечении оповещения населения.

Главное управление МЧС России по Республике Карелия:

организует и осуществляет подготовку оперативных дежурных ФКУ «ЦУКС»  по передаче сигналов оповещения и экстренной информации о чрезвычайных ситуациях;

планирует и проводит совместно с органами исполнительной власти Республики Карелия, органами местного самоуправления, организациями, тренировки по передаче сигналов оповещения и экстренной информации о чрезвычайных ситуациях.

Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения:

разрабатывает тексты речевых сообщений для оповещения населения и организует их запись на магнитные и иные носители информации;

организует и осуществляет подготовку оперативных дежурных ДДС Правительства РК на базе ГК РК по ОЖ и БН по передаче сигналов оповещения и речевых сообщений населению.

планирует и проводит совместно с операторами связи и организациями теле - и радиовещания, иными организациями, привлекаемыми к обеспечению оповещения, тренировки по передаче сигналов оповещения и речевых сообщений.

Отдел по МРГОиЧС администрации района:

разрабатывает тексты речевых сообщений для оповещения населения района о ЧС, организует их запись на носители информации;

организует разработку инструкций дежурных операторов ЕДДС по организации оповещения;

организует и осуществляет подготовку дежурных операторов ЕДДС по передаче сигналов оповещения и экстренной информации на территории района;

планирует и организует проведение проверок систем оповещения о ЧС, тренировок по передаче сигналов оповещения и экстренной информации о ЧС;

разрабатывает совместно с заинтересованными организациями порядок взаимодействия дежурных (дежурно-диспетчерских) служб при передаче сигналов оповещения и экстренной информации о ЧС.

Организации, привлекаемые к обеспечению оповещения населения района:

разрабатывают тексты речевых сообщений для оповещения и информирования персонала и посетителей о ЧС, организуют их запись на носители информации;

разрабатывают и утверждают инструкции по организации оповещения;

осуществляют подготовку дежурных дежурно-диспетчерских служб и персонала по передаче сигналов оповещения и экстренной информации о ЧС;

участвуют в планировании и проведении проверок систем оповещения о ЧС, тренировок по передаче сигналов оповещения и экстренной информации о ЧС.

V. Организация поддержания системы оповещения в состоянии готовности

5.1. Ответственными подразделениями (должностными лицами) являются:

1) за квалификационную подготовку оперативного дежурного состава, отвечающего за задействование системы оповещения:

на муниципальном уровне -  МКУ «ЦИХО»;

на объектовом уровне - руководители объектов на территории района;

2) за своевременное восстановление технических средств системы оповещения:

на муниципальном уровне - МКУ «ЦИХО»;

на объектовом уровне - руководители объектов на территории района.

Текущий ремонт проводится специалистами, ответственными за своевременное и качественное выполнение технического обслуживания и текущего ремонта технических средств оповещения;

3) за организацию и проведение эксплуатационно-технического обслуживания, наличие и качественное состояние ЗИП, поддержание в готовности (своевременный ремонт) и совершенствование технических средств (стационарных и мобильных) системы оповещения:

на муниципальном уровне - администрация района;

на объектовом уровне - руководители объектов на территории района;

4) за разработку и выполнение план-графиков технических проверок и технического обслуживания системы оповещения:

на муниципальном уровне - отдел по МРГОиЧС администрации района;

на объектовом уровне - руководители объектов на территории района.

5.2. Периодичность и порядок проведения проверок состояния готовности систем оповещения населения.

В целях поддержания систем оповещения в состоянии постоянной готовности проверки технического состояния и готовности к применению сил и средств системы оповещения населения района об угрозе возникновения или возникновении ЧС проводятся в соответствии с планами и подразделяются на:

годовые (комплексные);

ежемесячные.

Годовая проверка технических средств оповещения населения района об угрозе возникновения или возникновении ЧС проводятся в соответствии с планом основных мероприятий по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС района.

Ежемесячные объектовые проверки элементов оповещения проводятся в соответствии с планами, утверждёнными руководителями организаций.

5.3. Создание запасов мобильных средств оповещения, их необходимый объём и сроки хранения.

Для оповещения и информирования населения района могут использоваться служебные автомобили ОМВД России по Олонецкому району, оборудованные громкоговорящими устройствами. Количество установок и сроки их хранения – в соответствии с табелями оснащённости указанных служб.

Запас мобильных средств оповещения создан в сельских поселениях района - 8 ручных сирен оповещения, обеспечивающие подачу сигнала сирены «Внимание ВСЕМ», срок хранения - не ограничен.

VI. Организация запасов мобильных (перевозимых и переносных) технических средств оповещения населения и порядок поддержания

их в готовности к использованию

6.1. Запасы мобильных технических средств оповещения (далее – ТСО) являются составной частью систем оповещения населения района о ЧС. Запасы ТСО создаются заблаговременно и хранятся в условиях, отвечающих установленным требованиям по обеспечению их сохранности и работоспособности.

Ответственными за определение номенклатуры, необходимого объёма, поддержание в готовности и своевременное пополнение запасов мобильных ТСО являются руководители ОМСУ района.

6.2. Запас мобильных средств оповещения (ручные механические сирены), обеспечивающих подачу сигнала сирены «Внимание ВСЕМ», хранится в зданиях администраций сельских поселений района. Проверка работоспособности средств оповещения осуществляется ежемесячно уполномоченными на это лицами.

VII. Ответственность за неисполнение действующего законодательства по выполнению мероприятий в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, а также мероприятий ГО

Ответственность за неисполнение мероприятий в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, а также мероприятий ГО предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (статьи 20.6 и 20.7).

VIII. Организация финансирования мероприятий по поддержанию в готовности и совершенствованию системы оповещения населения

Финансирование создания, совершенствования и поддержания в состоянии постоянной готовности систем оповещения, создания и содержания запасов средств для систем оповещения всех уровней, возмещение затрат, понесенных организациями связи, операторами связи и организациями телерадиовещания, привлекаемыми к обеспечению оповещения, осуществляется в соответствии со статьями 24, 25 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и статьей 18 Федерального закона от 12.02.1998  № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

Финансирование работ по созданию, совершенствованию (реконструкции),  поддержанию в готовности систем оповещения и информирования, а также создания и содержания запасов средств систем оповещения, осуществляется:

при строительстве новых объектов, в том числе и потенциально опасных – за счёт средств, выделяемых на строительство данных объектов;

на муниципальном уровне - за счёт средств бюджетов ОМСУ;

на объектовом уровне - за счёт средств организаций.